## прейскурант
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "УК №2 ЖКХ"
[5 empty] | ______________ Н.Н. Козлов | [12 empty] | Поляков О.С.
Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые населению по содержанию и обслуживанию многоквартирных домов и организациям в ООО "УК № 2 ЖКХ" на 2010 год
| Прочие | (по тарифной ставке 1-го разряда 4330 руб) |  |  | изменения от 01.09.2010 г.
№ п/п | Наименование работ | По нормативам |  |  | Ед.изм. |  | 1.Заработная плата на норму времени (руб) |  |  | 2.Заработная плата на единицу нормы работ(руб) |  | Накладные расходы 93,4% от ФОТ | Итого | Плановые накопления 20% | Итого | НДС 18% | Всего, руб. | Примечание | Расчет з/пл
|  | Обоснование | Состав звена | Разряд рабочих |  |  | Средняя з/пл факт. в месяц по УК-2 | 1.1.Заработная плата на 1 чел.час (руб) | 1.2.Заработная плата на норму времени (руб) =гр7 | Ед.нормы работ | Заработная плата (руб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 165.58 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 5 | 13 | 14
1. САНТЕХНИКА
1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов системы отопления, холодного и горячего водоснабжения
1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов (снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопрвода с предварительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вручную, установка крепления.): | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 |  |  | 1 участок трубопровода длинной до 1 м
| диаметр труб 15мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 |  | 2 | 9313 | 56.24 | 112.48 | 1м | 112.48 | 105.0563 | 217.5363 | 43.5073 | 261.0436 | 46.9878 | 308.0314 | на смену каждого следующего метра применять к=1,2
| диаметр труб 20мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 |  | 2.1 | 9313 | 56.24 | 118.1 | 1м | 118.1 | 110.3054 | 228.4054 | 45.6811 | 274.0865 | 49.3356 | 323.422 | на смену каждого следующего метра применять к=1,2
| диаметр труб 25мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 |  | 2.2 | 9313 | 56.24 | 123.73 | 1м | 123.73 | 115.5638 | 239.2938 | 47.8588 | 287.1526 | 51.6875 | 338.84 | на смену каждого следующего метра применять к=1,2
| диаметр труб 32мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 |  | 2.3 | 9313 | 56.24 | 129.35 | 1м | 129.35 | 120.8129 | 250.1629 | 50.0326 | 300.1955 | 54.0352 | 354.2307 | на смену каждого следующего метра применять к=1,2
| диаметр труб 40 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 |  | 2.4 | 9313 | 56.24 | 134.98 | 1м | 134.98 | 126.0713 | 261.0513 | 52.2103 | 313.2616 | 56.3871 | 369.6487 | на смену каждого следующего метра применять к=1,2
| диаметр труб 50 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 |  | 2.5 | 9313 | 56.24 | 140.6 | 1м | 140.6 | 131.3204 | 271.9204 | 54.3841 | 326.3045 | 58.7348 | 385.0393 | на смену каждого следующего метра применять к=1,2
1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов на сварке (снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка рубопровода . Отрезка нового участка трубопрвода, установка трубопрвода на место с постановкой средств крепления.): | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 |  |  | 1 участок трубопровода длинной до 1 м
| диаметр труб от 15 до 40 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | газосварщик,слесарь-сантехник | 4 |  | 1.3 | 12262 | 74.05 | 96.27 | 1м | 96.27 | 89.9162 | 186.1862 | 37.2372 | 223.4234 | 40.2162 | 263.6396 | на смену каждого следующего метра применять к=1,1
| диаметр труб 50 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | газосварщик,слесарь-сантехник | 4 |  | 1.4 | 12262 | 74.05 | 103.67 | 1м | 103.67 | 96.8278 | 200.4978 | 40.0996 | 240.5973 | 43.3075 | 283.9049 | на смену каждого следующего метра применять к=1,1
| диаметр труб 76 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | газосварщик,слесарь-сантехник | 4 |  | 1.7 | 12262 | 74.05 | 125.89 | 1м | 125.89 | 117.5813 | 243.4713 | 48.6943 | 292.1655 | 52.5898 | 344.7553 | на смену каждого следующего метра применять к=1,1
| диаметр труб 80 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | газосварщик,слесарь-сантехник | 4 |  | 1.9 | 12262 | 74.05 | 140.7 | 1м | 140.7 | 131.4138 | 272.1138 | 54.4228 | 326.5366 | 58.7766 | 385.3131 | на смену каждого следующего метра применять к=1,1
| диаметр труб 100 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | газосварщик,слесарь-сантехник | 4 |  | 2 | 12262 | 74.05 | 148.1 | 1м | 148.1 | 138.3254 | 286.4254 | 57.2851 | 343.7105 | 61.8679 | 405.5784 | на смену каждого следующего метра применять к=1,1
| диаметр труб 125 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | газосварщик,слесарь-сантехник | 4 |  | 2.2 | 12262 | 74.05 | 162.91 | 1м | 162.91 | 152.1579 | 315.0679 | 63.0136 | 378.0815 | 68.0547 | 446.1362 | на смену каждого следующего метра применять к=1,1
| диаметр труб 150 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | газосварщик,слесарь-сантехник | 4 |  | 2.4 | 12262 | 74.05 | 177.72 | 1м | 177.72 | 165.9905 | 343.7105 | 68.7421 | 412.4526 | 74.2415 | 486.694 | на смену каждого следующего метра применять к=1,1
2 | Смена сгонов у трубопроводов (разъединение сгона со снятием его на месте, комплектование нового сгона, соединение нового сгона)
| диаметром 20 мм | ГЭСНр 65-16-1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 сгон | 0.287 | 9313 | 56.24 | 16.14 | 1 сгон | 16.14 | 15.0748 | 31.2148 | 6.243 | 37.4577 | 6.7424 | 44.2001
| диаметром 32 мм | ГЭСНр 65-16-2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 сгон | 0.416 | 9313 | 56.24 | 23.4 | 1 сгон | 23.4 | 21.8556 | 45.2556 | 9.0511 | 54.3067 | 9.7752 | 64.0819
| диаметром 50 мм | ГЭСНр 65-16-3 | слесарь-сантехник | 4 | 1 сгон | 0.71 | 9313 | 56.24 | 39.93 | 1 сгон | 39.93 | 37.2946 | 77.2246 | 15.4449 | 92.6695 | 16.6805 | 109.3501
3 | Смена радиаторных блоков (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, снятие радиаторного блока, установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу. Вес радиаторного блока в кг.)
| массой до 80 кг | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 секция | 1.1 | 9313 | 56.24 | 61.86 | 1 секция | 61.86 | 57.7772 | 119.6372 | 23.9274 | 143.5647 | 25.8416 | 169.4063
| массой 80-160 кг | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 секция | 1.4 | 9313 | 56.24 | 78.74 | 1 секция | 78.74 | 73.5432 | 152.2832 | 30.4566 | 182.7398 | 32.8932 | 215.633
| массой 160-240 кг | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 секция | 2.1 | 9313 | 56.24 | 118.1 | 1 секция | 118.1 | 110.3054 | 228.4054 | 45.6811 | 274.0865 | 49.3356 | 323.422
4 | Перегруппировка секций старого радиатора (Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей.) | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 секция | 0.36 | 9313 | 56.24 | 20.25 | 1 секция | 20.25 | 18.9135 | 39.1635 | 7.8327 | 46.9962 | 8.4593 | 55.4555
5 | Переборка секций радиаторного блока (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение радиаторнрного блока к трубопроводу.) | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 секция | 0.77 | 9313 | 56.24 | 43.3 | 1 секция | 43.3 | 40.4422 | 83.7422 | 16.7484 | 100.4906 | 18.0883 | 118.579
6 | Добавление секций к радиаторному блоку (Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки от старой прокладки, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение секции к радиаторному блоку.) | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 секция | 0.57 | 9313 | 56.24 | 32.06 | 1 секция | 32.06 | 29.944 | 62.004 | 12.4008 | 74.4048 | 13.3929 | 87.7977
7 | Промывка трубопроводов системы отопления (Присоединение шланга к трубопроводу, промывка системы под давлением, отсоединение шланга от трубопровода.) | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1м3 здания | 0.0087 | 9313 | 56.24 | 0.49 | 1м3 здания | 0.49 | 0.45766 | 0.94766 | 0.18953 | 1.1372 | 0.20469 | 1.3419
8 | Испытание трубопроводов системы отопления |  |  |  |  | 0.078 | 9313 |  | 4.4 |  | 4.4 | 4.1096 | 8.5096 | 1.7019 | 10.2115 | 1.8381 | 12.0496
| а) Первое рабочее испытание отдельных частей системы (наружный осмотр трубопровода, Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления) | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 м трубопровода | 0.033 | 9313 | 56.24 | 1.86 | 1 м трубопровода | 1.86 | 1.7372 | 3.5972 | 0.71945 | 4.3167 | 0.777 | 5.0937
| б) Рабочая проверка системы вцелом (Осмотр трубопровода, с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов). | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 м трубопровода | 0.031 | 9313 | 56.24 | 1.74 | 1 м трубопровода | 1.74 | 1.6252 | 3.3652 | 0.67303 | 4.0382 | 0.72687 | 4.7651
| в) Окончательная проверка при сдаче системы (Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.) | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 м трубопровода | 0.013 | 9313 | 56.24 | 0.73 | 1 м трубопровода | 0.73 | 0.68182 | 1.4118 | 0.28236 | 1.6942 | 0.30495 | 1.9991
| г) Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 м трубопровода | 0.0012 | 9313 | 56.24 | 0.07 | 1 м трубопровода | 0.07 | 0.06538 | 0.13538 | 0.027076 | 0.16246 | 0.029242 | 0.1917
9 | Опресовка системы отопления |  |  |  |  | 0.0511 |  |  | 3.37 |  | 3.37 | 3.1476 | 6.5176 | 1.3035 | 7.8211 | 1.4078 | 9.2289
9.1 | Гидравлическое испытание трубопровода систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 16-07-005-02 (1-1-53) | слесарь-сантехник | 5 | 1 м трубопровода | 0.0501 | 10915 | 65.92 | 3.3 | 1 м трубопровода | 3.3 | 3.0822 | 6.3822 | 1.2764 | 7.6586 | 1.3786 | 9.0372
9.2 | Промывка без дезинфекции трубопровода диаметром: 50-60 мм | 220-06-002-1(1-1-30) | слесарь-сантехник | 5 | 1 м трубопровода | 0.001 | 10915 | 65.92 | 0.07 | 2 м трубопровода | 0.07 | 0.06538 | 0.13538 | 0.027076 | 0.16246 | 0.029242 | 0.1917
10 | Установка кранов для спуска воздуха из системы отопления (Вырезка участка трубопровода, заготовка сгона с нарезкой резьбы, установка крана, сборка сгона.)
| диаметр крана 15-20 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 кран | 1.1 | 9313 | 56.24 | 61.86 | 1 кран | 61.86 | 57.7772 | 119.6372 | 23.9274 | 143.5647 | 25.8416 | 169.4063
| диаметр крана 21-25 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 кран | 1.28 | 9313 | 56.24 | 71.99 | 1 кран | 71.99 | 67.2387 | 139.2287 | 27.8457 | 167.0744 | 30.0734 | 197.1478
11 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб:
| диаметр канализационного выпуска 50 мм | ГЭСНр 65-7-1 | слесарь-сантехник | 4 | 1,0 м т/провода | 2.208 | 9313 | 56.24 | 124.18 | 1,0 м т/провода | 124.18 | 115.9841 | 240.1641 | 48.0328 | 288.1969 | 51.8754 | 340.0724
| диаметр канализационного выпуска 76-100 мм | ГЭСНр 65-7-2 | слесарь-сантехник | 4 | 1,0 м т/провода | 2.335 | 9313 | 56.24 | 131.32 | 1,0 м т/провода | 131.32 | 122.6529 | 253.9729 | 50.7946 | 304.7675 | 54.8581 | 359.6256
| диаметр канализационного выпуска 126-150 мм | ГЭСНр 65-7-3 | слесарь-сантехник | 4 | 1,0 м т/провода | 3.369 | 9313 | 56.24 | 189.47 | 1,0 м т/провода | 189.47 | 176.965 | 366.435 | 73.287 | 439.722 | 79.15 | 518.8719
12 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения (Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, вырезка отверстия втрубопроводе, изготовление и приварка штуцера, насадка и приварка фланцев к штуцеру, установка арматуры муфтовой, пуск системы.) | ГЭСНр 16-07-003
| диаметром 15 мм | ГЭСНр 16-07-003-01 | электрогазосварщик,слесарь-сантехник | 4 | 1 врезка | 4.46 | 12262 | 74.05 | 330.26 | 1 врезка | 330.26 | 308.4628 | 638.7228 | 127.7446 | 766.4674 | 137.9641 | 904.4315
| диаметром 20 мм | ГЭСНр 16-07-003-02 | электрогазосварщик,слесарь-сантехник | 4 | 1 врезка | 4.46 | 12262 | 74.05 | 330.26 | 1 врезка | 330.26 | 308.4628 | 638.7228 | 127.7446 | 766.4674 | 137.9641 | 904.4315
| диаметром 25 мм | ГЭСНр 16-07-003-03 | электрогазосварщик,слесарь-сантехник | 4 | 1 врезка | 4.46 | 12262 | 74.05 | 330.26 | 1 врезка | 330.26 | 308.4628 | 638.7228 | 127.7446 | 766.4674 | 137.9641 | 904.4315
| диаметром 32 мм | ГЭСНр 16-07-003-04 | электрогазосварщик,слесарь-сантехник | 4 | 1 врезка | 4.46 | 12262 | 74.05 | 330.26 | 1 врезка | 330.26 | 308.4628 | 638.7228 | 127.7446 | 766.4674 | 137.9641 | 904.4315
| диаметром 50 мм | ГЭСНр 16-07-003-06 | электрогазосварщик,слесарь-сантехник | 4 | 1 врезка | 6.43 | 12262 | 74.05 | 476.14 | 1 врезка | 476.14 | 444.7148 | 920.8548 | 184.171 | 1105.0257 | 198.9046 | 1303.9303
| диаметром 80 мм | ГЭСНр 16-07-003-07 | электрогазосварщик,слесарь-сантехник | 4 | 1 врезка | 7.46 | 12262 | 74.05 | 552.41 | 1 врезка | 552.41 | 515.9509 | 1068.3609 | 213.6722 | 1282.0331 | 230.766 | 1512.7991
| диаметром 100 мм | ГЭСНр 16-07-003-08 | электрогазосварщик,слесарь-сантехник | 4 | 1 врезка | 7.46 | 12262 | 74.05 | 552.41 | 1 врезка | 552.41 | 515.9509 | 1068.3609 | 213.6722 | 1282.0331 | 230.766 | 1512.7991
| диаметром 125 мм | ГЭСНр 16-07-003-09 | электрогазосварщик,слесарь-сантехник | 4 | 1 врезка | 9.46 | 12262 | 74.05 | 700.51 | 1 врезка | 700.51 | 654.2763 | 1354.7863 | 270.9573 | 1625.7436 | 292.6338 | 1918.3775
| диаметром 150 мм | ГЭСНр 16-07-003-10 | электрогазосварщик,слесарь-сантехник | 4 | 1 врезка | 9.46 | 12262 | 74.05 | 700.51 | 1 врезка | 700.51 | 654.2763 | 1354.7863 | 270.9573 | 1625.7436 | 292.6338 | 1918.3775
13 | Устранение засоров санитарных приборов | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 0.69 | 9313 | 56.24 | 38.81 | 1 прибор | 38.81 | 36.2485 | 75.0585 | 15.0117 | 90.0702 | 16.2126 | 106.2829
14 | Смена санитарно-технических приборов (отсоединение приборов от тр/проводов, установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов)
14.1 | Смена унитаза | ГЭСНр 65-6-14 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 3.547 | 9313 | 56.24 | 199.48 | 1 прибор | 199.48 | 186.3143 | 385.7943 | 77.1589 | 462.9532 | 83.3316 | 546.2848
| Со смывным бачком типа "Компакт" | ГЭСНр 65-6-12 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 4.127 | 9313 | 56.24 | 232.1 | 1 прибор | 232.1 | 216.7814 | 448.8814 | 89.7763 | 538.6577 | 96.9584 | 635.6161
14.2 | Смена умывальника | ГЭСНр 65-6-24 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 2.12 | 9313 | 56.24 | 119.23 | 1 прибор | 119.23 | 111.3608 | 230.5908 | 46.1182 | 276.709 | 49.8076 | 326.5166
14.3 | Смена раковины | ГЭСНр 65-6-19 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 1.913 | 9313 | 56.24 | 107.59 | 1 прибор | 107.59 | 100.4891 | 208.0791 | 41.6158 | 249.6949 | 44.9451 | 294.6399
14.4 | Смена мойки
| а) на одно отделение | ГЭСНр 65-6-15 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 3.274 | 9313 | 56.24 | 184.13 | 1 прибор | 184.13 | 171.9774 | 356.1074 | 71.2215 | 427.3289 | 76.9192 | 504.2481
| б) на два отделения | ГЭСНр 65-6-16 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 4.076 | 9313 | 56.24 | 229.23 | 1 прибор | 229.23 | 214.1008 | 443.3308 | 88.6662 | 531.997 | 95.7595 | 627.7564
14.5 | Смена ванн
| а) чугунных | ГЭСНр 65-6-17 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 5.874 | 9313 | 56.24 | 330.35 | 1 прибор | 330.35 | 308.5469 | 638.8969 | 127.7794 | 766.6763 | 138.0017 | 904.678
| б) стальных | ГЭСНр 65-6-18 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 5.322 | 9313 | 56.24 | 299.31 | 1 прибор | 299.31 | 279.5555 | 578.8655 | 115.7731 | 694.6386 | 125.035 | 819.6736
14.6 | Смена сидений к унитазам | ГЭСНр 65-6-5 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 0.8 | 9313 | 56.24 | 44.99 | 1 прибор | 44.99 | 42.0207 | 87.0107 | 17.4021 | 104.4128 | 18.7943 | 123.2071
14.7 | Смена резиновых манжетов к унитазам | ГЭСНр 65-6-6 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 0.8 | 9313 | 56.24 | 44.99 | 1 прибор | 44.99 | 42.0207 | 87.0107 | 17.4021 | 104.4128 | 18.7943 | 123.2071
14.8 | Смена смывных бачков | ГЭСНр 65-6-9 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 1 | 9313 | 56.24 | 56.24 | 1 прибор | 56.24 | 52.5282 | 108.7682 | 21.7536 | 130.5218 | 23.4939 | 154.0157
14.9 | Регулировка смывного бачка | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 бачок | 0.39 | 9313 | 56.24 | 21.93 | 1 бачок | 21.93 | 20.4826 | 42.4126 | 8.4825 | 50.8951 | 9.1611 | 60.0563
15 | Смена кранов двойной регулировки (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану)
| диаметр прохода 15 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 кран | 0.74 | 9313 | 56.24 | 41.62 | 1 кран | 41.62 | 38.8731 | 80.4931 | 16.0986 | 96.5917 | 17.3865 | 113.9782
| диаметр прохода 19 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 кран | 0.77 | 9313 | 56.24 | 43.3 | 1 кран | 43.3 | 40.4422 | 83.7422 | 16.7484 | 100.4906 | 18.0883 | 118.579
| диаметр прохода 32 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 кран | 0.83 | 9313 | 56.24 | 46.68 | 1 кран | 46.68 | 43.5991 | 90.2791 | 18.0558 | 108.3349 | 19.5003 | 127.8352
16 | Смена арматуры (снятие арматуры с отсоединением от трубопровода, подготовка арматуры к установке, установка арматуры на место с подгонкой и закреплением)
16.1 | Смена смесителей:
| а) с душевой сеткой | ГЭСНр 65-5-6 | слесарь-сантехник | 4 | 1 смеситель | 2.667 | 9313 | 56.24 | 149.99 | 1 смеситель | 149.99 | 140.0907 | 290.0807 | 58.0161 | 348.0968 | 62.6574 | 410.7542
| б) без душевой сетки | ГЭСНр 65-5-7 | слесарь-сантехник | 4 | 1 смеситель | 2 | 9313 | 56.24 | 112.48 | 1 смеситель | 112.48 | 105.0563 | 217.5363 | 43.5073 | 261.0436 | 46.9878 | 308.0314
16.2 | Смена вентилей и клапанов:
| а)вентилей и клапанов до20мм | ГЭСНр 65-5-1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 шт. | 0.81 | 9313 | 56.24 | 45.55 | 1 шт. | 45.55 | 42.5437 | 88.0937 | 17.6187 | 105.7124 | 19.0282 | 124.7407
| б)вентилей и клапанов до32мм | ГЭСНр 65-5-2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 шт. | 1.03 | 9313 | 56.24 | 57.93 | 1 шт. | 57.93 | 54.1066 | 112.0366 | 22.4073 | 134.4439 | 24.1999 | 158.6439
| в)вентилей и клапанов до50мм | ГЭСНр 65-5-3 | слесарь-сантехник | 4 | 1 шт. | 1.33 | 9313 | 56.24 | 74.8 | 1 шт. | 74.8 | 69.8632 | 144.6632 | 28.9326 | 173.5958 | 31.2473 | 204.8431
16.3 | Смена водоразборных и туалетных кранов | ГЭСНр 65-5-5 | слесарь-сантехник | 4 | 1 шт. | 0.333 | 9313 | 56.24 | 18.73 | 1 шт. | 18.73 | 17.4938 | 36.2238 | 7.2448 | 43.4686 | 7.8243 | 51.2929
17 | Смена пробковых кранов (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану, сборка сгона.)
| диаметр крана 15;25 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 кран | 0.42 | 9313 | 56.24 | 23.62 | 1 кран | 23.62 | 22.0611 | 45.6811 | 9.1362 | 54.8173 | 9.8671 | 64.6844
| диаметр крана 32-50 мм | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 кран | 0.58 | 9313 | 56.24 | 32.62 | 1 кран | 32.62 | 30.4671 | 63.0871 | 12.6174 | 75.7045 | 13.6268 | 89.3313
18 | Смена вентиля | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 вентиль | 0.52 | 9313 | 56.24 | 29.24 | 1 вентиль | 29.24 | 27.3102 | 56.5502 | 11.31 | 67.8602 | 12.2148 | 80.075
19 | Смена кранштейнов под санитарными приборами | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.2 применит. | слесарь-сантехник | 4 | 1 кронштейн | 0.16 | 9313 | 56.24 | 9 | 1 кронштейн | 9 | 8.406 | 17.406 | 3.4812 | 20.8872 | 3.7597 | 24.6469
20 | Демонтаж санитарно-технических приборов (снятие приборов с отсоединением от креплений и трубопроводов, снятие кронштейнов)
20.1 | Демонтаж моек | ГЭСНр 65-4-3 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 1.026 | 9313 | 56.24 | 57.7 | 1 прибор | 57.7 | 53.8918 | 111.5918 | 22.3184 | 133.9102 | 24.1038 | 158.014
20.2 | Демонтаж ванн | ГЭСНр 65-4-4 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 2.93 | 9313 | 56.24 | 164.78 | 1 прибор | 164.78 | 153.9045 | 318.6845 | 63.7369 | 382.4214 | 68.8359 | 451.2573
21 | Водопровод и канализация - внутренние устройства (установка сан.приборов со сверлением отверстий, установка и заделка кронштейнов, присоединение приборов к трубопроводам...)
21.1 | Установка ванн купальных прямых | ГЭСН 17-01-001
| чугунная | 17-01-001-01 | слесарь-сантехник | 4 | 1 компл. | 3.219 | 9313 | 56.24 | 181.04 | 1 компл. | 181.04 | 169.0914 | 350.1314 | 70.0263 | 420.1576 | 75.6284 | 495.786
| стальная | 17-01-001-02 | слесарь-сантехник | 4 | 1 компл. | 2.165 | 9313 | 56.24 | 121.76 | 1 компл. | 121.76 | 113.7238 | 235.4838 | 47.0968 | 282.5806 | 50.8645 | 333.4451
| пластиковая | 17-01-001-04 | слесарь-сантехник | 4 | 1 компл. | 1.804 | 9313 | 56.24 | 101.46 | 1 компл. | 101.46 | 94.7636 | 196.2236 | 39.2447 | 235.4684 | 42.3843 | 277.8527
21.2 | Установка умывальников одиночных | ГЭСН 17-01-001
| с подводкой холодной и горячей воды | 17-01-001-14 | слесарь-сантехник | 4 | 1умывальник | 2.165 | 9313 | 56.24 | 121.76 | 1умывальник | 121.76 | 113.7238 | 235.4838 | 47.0968 | 282.5806 | 50.8645 | 333.4451
21,3 | Установка полотенцесушителя из латунных хромированных труб | 17-01-002-02 | слесарь-сантехник | 4 | 1 единица | 2.48 | 9313 | 56.24 | 139.48 | 1 единица | 139.48 | 130.2743 | 269.7543 | 53.9509 | 323.7052 | 58.2669 | 381.9721
21.4 | Установка смесителей | ГЭСН 17-01-002 | слесарь-сантехник | 4 | 1 смеситель | 0.7 | 9313 | 56.24 | 39.37 | 1 смеситель | 39.37 | 36.7716 | 76.1416 | 15.2283 | 91.3699 | 16.4466 | 107.8165
21.5 | Установка унитаза | ГЭСН 17-01-003 | слесарь-сантехник | 4
| с бачком | 17-01-003-01 | слесарь-сантехник | 4 | 1 унитаз | 2.464 | 9313 | 56.24 | 138.58 | 1 унитаз | 138.58 | 129.4337 | 268.0137 | 53.6027 | 321.6165 | 57.891 | 379.5074
| с бачком высокорасполагаемым | 17-01-003-02 | слесарь-сантехник | 4 | 1 унитаз | 3.097 | 9313 | 56.24 | 174.18 | 1 унитаз | 174.18 | 162.6841 | 336.8641 | 67.3728 | 404.2369 | 72.7626 | 476.9996
| с краном смывным | 17-01-003-03 | слесарь-сантехник | 4 | 1 унитаз | 2.218 | 9313 | 56.24 | 124.74 | 1 унитаз | 124.74 | 116.5072 | 241.2472 | 48.2494 | 289.4966 | 52.1094 | 341.606
21.6 | Установка моек и раковин | ГЭСН 17-01-005
| а) установка раковин | 17-01-005-04 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 0.899 | 9313 | 56.24 | 50.56 | 1 прибор | 50.56 | 47.223 | 97.783 | 19.5566 | 117.3396 | 21.1211 | 138.4608
| б) установка моек на одно отделение | 17-01-005-01 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 1.732 | 9313 | 56.24 | 97.41 | 1 прибор | 97.41 | 90.9809 | 188.3909 | 37.6782 | 226.0691 | 40.6924 | 266.7616
| на два отделения | 17-01-005-02 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 2.531 | 9313 | 56.24 | 142.34 | 1 прибор | 142.34 | 132.9456 | 275.2856 | 55.0571 | 330.3427 | 59.4617 | 389.8044
22 | Установка, вновь, радиаторов и конвекторов с установкой кронштейнов и пробивкой
а) радиаторы
| чугунные | 18-03-001-01 | слесарь-сантехник | 4 | 1 радиатор | 7.57 | 9313 | 56.24 | 425.74 | 1 радиатор | 425.74 | 397.6412 | 823.3812 | 164.6762 | 988.0574 | 177.8503 | 1165.9077
| стальные | 18-03-001-02 | слесарь-сантехник | 4 | 1 радиатор | 6.56 | 9313 | 56.24 | 368.93 | 1 радиатор | 368.93 | 344.5806 | 713.5106 | 142.7021 | 856.2127 | 154.1183 | 1010.331
| б) конвекторы | 18-03-001-03 | слесарь-сантехник | 4 | 1 конвектор | 9.657 | 9313 | 56.24 | 543.11 | 1 конвектор | 543.11 | 507.2647 | 1050.3747 | 210.0749 | 1260.4497 | 226.8809 | 1487.3306
23 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для труб вручную (шлямбуром) | ГЭСНр 69-1-6 | слесарь-сантехник | 4 | 1 отверстие | 2.027 | 9313 | 56.24 | 114 | 1 отверстие | 114 | 106.476 | 220.476 | 44.0952 | 264.5712 | 47.6228 | 312.194
24 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором (толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм.) | ГЭСНр 69-2-1 | слесарь-сантехник | 4 | 1 отверстие | 0.0549 | 9313 | 56.24 | 3.09 | 1 отверстие | 3.09 | 2.8861 | 5.9761 | 1.1952 | 7.1713 | 1.2908 | 8.4621
| на каждые 0,5 кирпича в толщине стен с диаметром отверстия до 20 мм добавлять | ГЭСНр 69-2-2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 отверстие | 0.0528 | 9313 | 56.24 | 2.97 | 1 отверстие | 2.97 | 2.774 | 5.744 | 1.1488 | 6.8928 | 1.2407 | 8.1335
| на каждые 10 мм увеличеия диаметра свыше 20 мм добавлять | ГЭСНр 69-2-3 | слесарь-сантехник | 4 | 1 отверстие | 0.0693 | 9313 | 56.24 | 3.9 | 1 отверстие | 3.9 | 3.6426 | 7.5426 | 1.5085 | 9.0511 | 1.6292 | 10.6803
25 | Установка 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду (по желанию квартиросъемщика), с приемкой счетчиков в эксплуатацию и опломбированием
| 15-20мм с фильтром | калькуляция УК-2 | электрогазосварщик,слесарь-сантехник | 3.2 | 1 пара счетчика (хол.и гор.воды) | 7.37 |  |  | 390.05 | 1 пара счетчика (хол.и гор.воды) | 390.05 | 364.3067 | 754.3567 | 150.8713 | 905.228 | 158.4915 | 1039
26 | Отключение стояков холодной и горячей воды в техподполье
| 15-25-32мм с фильтром | калькуляция УК-2 | слесарь-сантехник | 4 | 1стояк | 0.65 |  |  | 36.55 | 1стояк | 36.55 | 34.1377 | 70.6877 | 14.1375 | 84.8252 | 15.2685 | 100.0938
27 | Замена 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду, с приемкой счетчиков в эксплуатацию и опломбированием
| 15-25-32мм с фильтром | калькуляция УК-2 | слесарь-сантехник | 4 | 2 счетчика | 2.69 |  |  | 151.17 | 2 счетчика | 151.17 | 141.1928 | 292.3628 | 58.4726 | 350.8353 | 70.7797 | 464
28 | Замена 1-го водомера-счетчика на холодную и горячую воду, с приемкой счетчика в эксплуатацию и опломбированием
| 15-25-32мм с фильтром | калькуляция УК-2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 счетчик | 1.34 |  |  | 75.57 | 1 счетчик | 75.57 | 70.5824 | 146.1524 | 29.2305 | 175.3829 | 36.7627 | 241
29 | Техническое содержание и обслуживание инженерных систем (санитарно-технических систем и оборудования) общественных зданий.
| сварочные работы | Рек.труд.раб. занят.содерж.и ремон.обект.культурно-быт.назнач.и обществен.здан.4.2.6.т.39Расч .УК-2 в строке) | Электрогазосварщик | 4 | 1 м2 общ площ.здан. |  | 12262 | 74.05 |  | 1м2 общ.пл.здан | 0.12 | 0.11208 | 0.23208 | 0.046416 | 0.2785 | 0.050129 | 0.32863 |  | 1/1000м2*0,01*12262р=0,12руб
| сантехнические работы | Рек.труд.раб. занят.содерж.и ремон.обект.культурно-быт.назнач.и обществен.здан.4.2.6.т.39Расч .УК-2 в строке) | Слесарь-сантехник | 4 | 1 м2 общ площ.здан. |  | 9313 | 56.24 |  | 1м2 общ.пл.здан | 0.19 | 0.17746 | 0.36746 | 0.073492 | 0.44095 | 0.079371 | 0.52032 |  | 1/1000м2*0,02*9313р=0,18руб
|  |  | всего | [6 empty] | 1м2 общ.пл.здан | 0.31 | 0.28954 | 0.59954 | 0.11991 | 0.71945 | 0.1295 | 0.84895
30 | Аврийные сантехнические и сварочные работы в обществееных зданиях и офисах
| сварочные работы | Рек.труд.раб. занят.содерж.и ремон.обект.культурно-быт.назнач.и обществен.здан.4.2.6.т.39Расч .УК-2 в строке) | Электрогазосварщик | 5 | 1 м2 общ площ.здан |  | 14371 | 86.79 |  | 1м2 общ.пл.здан | 0.14 | 0.13076 | 0.27076 | 0.054152 | 0.32491 | 0.058484 | 0.3834 |  | 1/1000м2*0,01*14371р=0,14руб
| сантехнические работы и вождение автомобиля | Рек.труд.раб. занят.содерж.и ремон.обект.культурно-быт.назнач.и обществен.здан.4.2.6.т.39Расч .УК-2 в строке) | Слесарь-сантехник | 5 | 1 м2 общ площ.здан. |  | 10915 | 65.92 |  | 1м2 общ.пл.здан | 0.22 | 0.20548 | 0.42548 | 0.085096 | 0.51058 | 0.091904 | 0.60248 |  | 1/1000м2*0,02*10915р=0,22руб
31 | Отключение горячей и холодной воды и отопления в жилом доме
31.1 | сантехника | ГЭСНр 65-23-2 | слесарь-сантехник | 4 | 1 м3 | 2.54 |  |  | 142.84 | 1 м3 | 0.14 | 0.13076 | 0.27076 | 0.054152 | 0.32491 | 0.058484 | 0.3834
31.2 | разные работы | Хронометраж УК 2 | слесарь-сантехник, оператор ЭВи КМ, дворник |  |  | 0.46 |  |  | 19.8 |  | 18.65 | 17.4191 | 36.0691 | 7.2138 | 43.2829 | 7.7909 | 51.0738
32 | Смена санитарно-технических приборов | ГЭСНр 65-6
32.1 | Смена выпусков (сифонов) к умывальникам и мойкам | ГЭСНр 65-6-8 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 0.42 | 9313 | 56.24 | 23.62 | 1 прибор | 23.62 | 22.0611 | 45.6811 | 9.1362 | 54.8173 | 9.8671 | 64.6844
32.2 | Смена гибкой подводки к унитазу (мойке) | ГЭСНр 65-6-10 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 0.524 | 9313 | 56.24 | 29.47 | 1 прибор | 29.47 | 27.525 | 56.995 | 11.399 | 68.394 | 12.3109 | 80.7049
32.3 | Замена шланга смесителей с душевой сеткой | ГЭСНр 65-6-10 (приминительно) | слесарь-сантехник | 4 | 1 прибор | 0.524 | 9313 | 56.24 | 29.47 | 1 прибор | 29.47 | 27.525 | 56.995 | 11.399 | 68.394 | 12.3109 | 80.7049
33 | Замена шарового крана смывного бачка | ГЭСНр 65-6-25 | слесарь-сантехник | 4 | 1 кран | 0.87 | 9313 | 56.24 | 48.93 | 1 кран | 48.93 | 45.7006 | 94.6306 | 18.9261 | 113.5567 | 20.4402 | 133.997
34 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места
34.1 | Смена прокладок. (Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка головки крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.) | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.1.2 | слесарь-сантехник | 3 | 1 кран | 0.18 | 8067 | 48.72 | 8.77 | 1 кран | 8.77 | 8.1912 | 16.9612 | 3.3922 | 20.3534 | 3.6636 | 24.017
34.2 | Набивка сальников. (Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.) | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.1.2 | слесарь-сантехник | 3 | 1 кран | 0.24 | 8067 | 48.72 | 11.69 | 1 кран | 11.69 | 10.9185 | 22.6085 | 4.5217 | 27.1302 | 4.8834 | 32.0136
35 | Замена прокладок на полотенцесушителе | ГЭСНр 65-6-20 | слесарь-сантехник | 4 | 1 прокладка | 1.17 | 9313 | 56.24 | 65.8 | 1 прокладка | 65.8 | 61.4572 | 127.2572 | 25.4514 | 152.7086 | 27.4876 | 180.1962
36 | Снятие арматуры | ГЭСНр 65-3
36.1 | Отсоедединение арматуры от трубопроводов (Снятие водомеров диаметром до 50 мм) | ГЭСНр 65-3-8 | слесарь-сантехник | 4 | 1 шт. арматуры | 27.8 | 9313 | 56.24 | 1563.47 | 1 шт. арматуры | 15.63 | 14.5984 | 30.2284 | 6.0457 | 36.2741 | 6.5293 | 42.8034
37 | Опломбировка кранов (вентилей) холодной и горячей воды
37.1 | Выход на месторасположение объекта. Перекрытие вводного вентиля холодной (горячей) воды, опломбировка крана (вентиля). Составление акта | Расч. УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | 2 стояка | 0.78 |  |  |  | 2 стояка | 77.74 | 72.6092 | 150.3492 | 30.0698 | 180.419 | 32.4754 | 212.8944
37.2 | Выход на месторасположение объекта. Перекрытие вводного вентиля холодной (горячей) воды, опломбировка крана (вентиля). Составление акта | Расч. УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | 4 стояка | 0.98 |  |  |  | 4 стояка | 97.67 | 91.2238 | 188.8938 | 37.7788 | 226.6725 | 40.8011 | 267.4736
2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
1 | Замена неисправных участков электротехнической сети | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.3 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 м провода |  |  |  |  | 1 м провода
| 2*1,5; 2*2,5 | N 1 |  |  |  | 0.2 | 11217 | 67.74 | 13.55 |  | 13.55 | 12.6557 | 26.2057 | 5.2411 | 31.4468 | 5.6604 | 37.1073
| 3*1,5; 3*2,5 | N 2 |  |  |  | 0.25 | 11217 | 67.74 | 16.94 |  | 16.94 | 15.822 | 32.762 | 6.5524 | 39.3144 | 7.0766 | 46.3909
2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные разетки) | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.3 (N5) | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 прибор | 0.19 | 11217 | 67.74 | 12.87 | 1 прибор | 12.87 | 12.0206 | 24.8906 | 4.9781 | 29.8687 | 5.3764 | 35.2451
3 | Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов) | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.3 (N3) | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 электроплита | 2 | 11217 | 67.74 | 135.48 | 1 электроплита | 135.48 | 126.5383 | 262.0183 | 52.4037 | 314.422 | 56.596 | 371.0179
4 | Замена светильника | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.3 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 светильник |  |  |  |  | 1 светильник
| а) для ламп накаливания | N 6 |  |  |  | 0.46 | 11217 | 67.74 | 31.16 |  | 31.16 | 29.1034 | 60.2634 | 12.0527 | 72.3161 | 13.0169 | 85.333
| б) для люминесцентных ламп | N 7 |  |  |  | 0.5 | 11217 | 67.74 | 33.87 |  | 33.87 | 31.6346 | 65.5046 | 13.1009 | 78.6055 | 14.149 | 92.7545
5 | Ремонт щитов | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.3 (N12) | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 щиток | 3.24 | 11217 | 67.74 | 219.48 | 1 щиток | 219.48 | 204.9943 | 424.4743 | 84.8949 | 509.3692 | 91.6865 | 601.0556
6 | Замена деталей крепления | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.3 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 крепление |  |  |  |  | 1 крепление
| крюки и шпильки | N 13 |  |  |  | 0.41 | 11217 | 67.74 | 27.77 |  | 27.77 | 25.9372 | 53.7072 | 10.7414 | 64.4486 | 11.6008 | 76.0494
| кронштейны | N 14 |  |  |  | 0.73 | 11217 | 67.74 | 49.45 |  | 49.45 | 46.1863 | 95.6363 | 19.1273 | 114.7636 | 20.6574 | 135.421
7 | Замена стенного или потолочного патрона | ГЭСН 67-11 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 39.6 | 11217 | 67.74 | 2682.5 | 1 шт | 26.83 | 25.0592 | 51.8892 | 10.3778 | 62.2671 | 11.2081 | 73.4751
8 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | ГЭСН 46-03-012 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1м | 0.28 | 11217 | 67.74 | 18.97 | 1м | 18.97 | 17.718 | 36.688 | 7.3376 | 44.0256 | 7.9246 | 51.9502
9 | Прокладка провода 2*2,5; 4 в готовых каналах стен и перекрытий | ГЭСН 08-02-403-2 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 м | 20 | 11217 | 67.74 | 1354.8 | 1м | 13.55 | 12.6557 | 26.2057 | 5.2411 | 31.4468 | 5.6604 | 37.1073
10 | Установка коробки ответвительной к распределительному клеммопроводу | ГЭСН 08-02-402 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 м | 15.3 | 11217 | 67.74 | 1036.42 | 1м | 10.36 | 9.6762 | 20.0362 | 4.0072 | 24.0435 | 4.3278 | 28.3713
11 | Смена 2-х клавишного неутопл.типа переключателя при открытой проводке | ГЭСН 08-03-591-6 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 38.9 | 11217 | 67.74 | 2635.09 | 1шт | 26.35 | 24.6109 | 50.9609 | 10.1922 | 61.1531 | 11.0076 | 72.1606
12 | Смена 2-х клавишного утопл. типа переключателя при скрытой проводке | ГЭСН 08-03-591-7 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 32.9 | 11217 | 67.74 | 2228.65 | 1шт | 22.29 | 20.8189 | 43.1089 | 8.6218 | 51.7306 | 9.3115 | 61.0421
13 | Установка штепсельного неутопленного типа розетки при открытой проводке | ГЭСН 08-03-591-8 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 43.2 | 11217 | 67.74 | 2926.37 | 1шт | 29.26 | 27.3288 | 56.5888 | 11.3178 | 67.9066 | 12.2232 | 80.1298
14 | Установка штепсельного утопленного типа розетки при скрытой проводке | ГЭСН 08-03-591-9 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 38.1 | 11217 | 67.74 | 2580.89 | 1шт | 25.81 | 24.1065 | 49.9165 | 9.9833 | 59.8998 | 10.782 | 70.6818
15 | Установка блока с тремя выключателями | ГЭСН 08-03-591-12 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 69.4 | 11217 | 67.74 | 4701.16 | 1шт | 47.01 | 43.9073 | 90.9173 | 18.1835 | 109.1008 | 19.6381 | 128.739
16 | Установка светильника с подвеской на крюк (1 лампа) | ГЭСН 67-8-2 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 163.3 | 11217 | 67.74 | 11061.94 | 1шт | 110.62 | 103.3191 | 213.9391 | 42.7878 | 256.7269 | 46.2108 | 302.9377
17 | Установка светильника потолочного или настенного "бра" | ГЭСН 67-8-1 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 89.1 | 11217 | 67.74 | 6035.63 | 1шт | 60.36 | 56.3762 | 116.7362 | 23.3472 | 140.0835 | 25.215 | 165.2985
18 | Смена люминисцентных ламп | ГЭСН 67-5-2 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 13.9 | 11217 | 67.74 | 941.59 | 1шт | 9.42 | 8.7983 | 18.2183 | 3.6437 | 21.8619 | 3.9351 | 25.7971
19 | Установка светильника с люминисцентными лампами до 2-х штук на штырях | ГЭСН 08-03-594-2 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 116 | 11217 | 67.74 | 7857.84 | 1шт | 78.58 | 73.3937 | 151.9737 | 30.3947 | 182.3685 | 32.8263 | 215.1948
20 | Установка люстры с числом ламп до 5 штук | ГЭСН 08-03-593-11 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 121 | 11217 | 67.74 | 8196.54 | 1шт | 81.97 | 76.56 | 158.53 | 31.706 | 190.236 | 34.2425 | 224.4785
21 | Установка светильника с люминисцентными лампами до 2-х штук на кронштейнах | ГЭСН 08-03-594-9 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 177 | 11217 | 67.74 | 11989.98 | 1шт | 119.9 | 111.9866 | 231.8866 | 46.3773 | 278.2639 | 50.0875 | 328.3514
22 | Установка щитка (основания) для электросчетчика на стене | ГЭСН 08-03-601 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 4.48 | 11217 | 67.74 | 303.48 | 1шт | 303.48 | 283.4503 | 586.9303 | 117.3861 | 704.3164 | 126.7769 | 831.0933
23 | Смена однофазного электросчетчика на готовом основании и его подключение | ГЭСН 67-10-1 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 87.3 | 11217 | 67.74 | 5913.7 | 1шт | 59.14 | 55.2368 | 114.3768 | 22.8754 | 137.2521 | 24.7054 | 161.9575
24 | Установка розетки штепсельной 3-х полюсной (евро) | ГЭСН 08-03-591-11 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 73.4 | 11217 | 67.74 | 4972.12 | 1шт | 49.72 | 46.4385 | 96.1585 | 19.2317 | 115.3902 | 20.7702 | 136.1604
25 | Установка светильника в подвесных потолках с количеством ламп до 6 штук | ГЭСН 08-03-593-19 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 шт | 118 | 11217 | 67.74 | 7993.32 | 1шт | 79.93 | 74.6546 | 154.5846 | 30.9169 | 185.5015 | 33.3903 | 218.8918
26 | Установка электрического звонка | ГЭСН 08-03-604 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 компл | 76.5 | 11217 | 67.74 | 5182.11 | 1 компл | 51.82 | 48.3999 | 100.2199 | 20.044 | 120.2639 | 21.6475 | 141.9114
27 | Ревизия и подключение электроустановочных изделий на месте (автоматы) | ГЭСН 08-03-526-1 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1шт | 1.56 | 11217 | 67.74 | 105.67 | 1шт | 105.67 | 98.6958 | 204.3658 | 40.8732 | 245.2389 | 44.143 | 289.3819
28 | Смена ламп накаливания в патроне | ГЭСН 67-5-1 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1шт | 7.1 | 11217 | 67.74 | 480.95 | 1шт | 4.81 | 4.4925 | 9.3025 | 1.8605 | 11.163 | 2.0093 | 13.1724
29 | Установка трехфазного электросчетчика на готовом основании и его подключение | ГЭСН 08-03-600-2 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1шт | 0.87 | 11217 | 67.74 | 58.93 | 1шт | 58.93 | 55.0406 | 113.9706 | 22.7941 | 136.7647 | 24.6177 | 161.3824
30 | Вызов работника для консультации. Осмотр места работ, обнаружение неисправности, консультация (без составления документации) | Расчет УК-2 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 вызов 1 работника | 0.27 | 11217 | 67.74 | 18.26 | факт | 18.26 | 17.0548 | 35.3148 | 7.063 | 42.3778 | 7.628 | 50.0058
31 | Монтаж кабеля 2-х, 4-х жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | ГЭСН 08-02-402-1 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 м | 15.3 | 11217 | 67.74 | 1036.42 | 1м | 10.36 | 9.6762 | 20.0362 | 4.0072 | 24.0435 | 4.3278 | 28.3713
32 | Затягивание проводов в электротех. плинтус | ГЭСН 08-02-422-4 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 м | 33.9 | 11217 | 67.74 | 2296.39 | 1м | 22.96 | 21.4446 | 44.4046 | 8.8809 | 53.2856 | 9.5914 | 62.877
33 | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава | ГЭСН 08-02-412-2 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 м | 6.74 | 11217 | 67.74 | 456.57 | 1м | 4.57 | 4.2684 | 8.8384 | 1.7677 | 10.6061 | 1.9091 | 12.5151
34 | Монтаж провода в защитной оболочке или кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах | ГЭСН 08-02-403-3 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 м | 37 | 11217 | 67.74 | 2506.38 | 1м | 25.06 | 23.406 | 48.466 | 9.6932 | 58.1592 | 10.4687 | 68.6279
35 | Монтаж провода групповых осветительных сетей в пустотах плит перекрытий | ГЭСН 08-02-403-1 | Электромонтер по РиОЭО | 4 | 1 м | 17 | 11217 | 67.74 | 1151.58 | 1м | 11.52 | 10.7597 | 22.2797 | 4.4559 | 26.7356 | 4.8124 | 31.548
36 | Монтаж электротехнического плинтуса | ГЭСН 08-02-397 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 шт | 10.7 | 11217 | 67.74 | 724.82 | 1 шт | 7.25 | 6.7715 | 14.0215 | 2.8043 | 16.8258 | 3.0286 | 19.8544
37 | Замена магнитных пускателей | ГЭСН 67-6 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 шт | 289.7 | 11217 | 67.74 | 19624.28 | 1 шт | 196.24 | 183.2882 | 379.5282 | 75.9056 | 455.4338 | 81.9781 | 537.4119
38 | Замена промежуточного реле | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.3 (N26) | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 реле | 0.26 | 11217 | 67.74 | 17.61 | 1 реле | 17.61 | 16.4477 | 34.0577 | 6.8115 | 40.8693 | 7.3565 | 48.2258
39 | Замена реле тока | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.3 (N29) | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 реле | 0.22 | 11217 | 67.74 | 14.9 | 1 реле | 14.9 | 13.9166 | 28.8166 | 5.7633 | 34.5799 | 6.2244 | 40.8043
40 | Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии) | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г -3.1.2.2.3 (N46) | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 счетчик | 0.25 | 11217 | 67.74 | 16.94 | 1 счетчик | 16.94 | 15.822 | 32.762 | 6.5524 | 39.3144 | 7.0766 | 46.3909
41 | Замена предохранителей | ГЭСН 08-01-061 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 шт | 1.13 | 11217 | 67.74 | 76.55 | 1шт | 76.55 | 71.4977 | 148.0477 | 29.6095 | 177.6572 | 31.9783 | 209.6355
42 | Замена пакетных переключателей вводно-распредлительных устройств | ГЭСН 67-7 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 шт | 86.1 | 11217 | 67.74 | 5832.41 | 1 шт | 58.32 | 54.4709 | 112.7909 | 22.5582 | 135.3491 | 24.3628 | 159.7119
43 | Замена электромагнитных контакторов | ГЭСН 67-7 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 шт | 86.1 | 11217 | 67.74 | 5832.41 | 1 шт | 58.32 | 54.4709 | 112.7909 | 22.5582 | 135.3491 | 24.3628 | 159.7119
44 | Демонтаж электропроводки | ГЭСН 67-1 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 м
| Скрытая проводка | ГЭСН 67-1-1 |  |  |  | 2.54 | 11217 | 67.74 | 172.06 | 1 м | 1.72 | 1.6065 | 3.3265 | 0.6653 | 3.9918 | 0.71852 | 4.7103
| Шнур на роликах | ГЭСН 67-1-2 |  |  |  | 2.77 | 11217 | 67.74 | 187.64 | 1 м | 1.88 | 1.7559 | 3.6359 | 0.72718 | 4.3631 | 0.78536 | 5.1485
| проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | ГЭСН 67-1-3 |  |  |  | 13.71 | 11217 | 67.74 | 928.72 | 1 м | 9.29 | 8.6769 | 17.9669 | 3.5934 | 21.5602 | 3.8808 | 25.4411
| проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 70 мм2 | ГЭСН 67-1-4 |  |  |  | 15.72 | 11217 | 67.74 | 1064.87 | 1 м | 10.65 | 9.9471 | 20.5971 | 4.1194 | 24.7165 | 4.449 | 29.1655
| проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 150 мм2 | ГЭСН 67-1-5 |  |  |  | 18.06 | 11217 | 67.74 | 1223.38 | 1 м | 12.23 | 11.4228 | 23.6528 | 4.7306 | 28.3834 | 5.109 | 33.4924
45 | Демонтаж труб и проводов из труб | ГЭСН 67-2 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 м
| 6мм | ГЭСН 67-2-1 |  |  |  | 2.25 | 11218 | 67.74 | 152.42 | 1 м | 1.52 | 1.4197 | 2.9397 | 0.58794 | 3.5276 | 0.63497 | 4.1626
| 16мм | ГЭСН 67-2-2 |  |  |  | 2.95 | 11219 | 67.74 | 199.83 | 1 м | 2 | 1.868 | 3.868 | 0.7736 | 4.6416 | 0.83549 | 5.4771
46 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетки без ремонта автоматов | ГЭСН 67-13 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 шт. | 120.7 | 11217 | 67.74 | 8176.22 | 1 шт | 81.76 | 76.3638 | 158.1238 | 31.6248 | 189.7486 | 34.1547 | 223.9034
47 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетки со сменой автоматов | ГЭСН 67-14 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 шт. | 483.1 | 11217 | 67.74 | 32725.19 | 1 шт | 327.25 | 305.6515 | 632.9015 | 126.5803 | 759.4818 | 136.7067 | 896.1885
48 | Присоединение к зажимам жил/проводов или кабелей | ГЭСН 08-02-144 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 шт.
| 2,5мм | ГЭСН 08-02-144-1 |  |  |  | 12 | 11217 | 67.74 | 812.88 | 1 шт | 8.13 | 7.5934 | 15.7234 | 3.1447 | 18.8681 | 3.3963 | 22.2644
| 6мм | ГЭСН 08-02-144-2 |  |  |  | 13 | 11217 | 67.74 | 880.62 | 1 шт | 8.81 | 8.2285 | 17.0385 | 3.4077 | 20.4462 | 3.6803 | 24.1266
49 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов | ГЭСН 08-03-574-2 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 жил | 34.7 | 11217 | 67.74 | 2350.58 | 1 жил | 23.51 | 21.9583 | 45.4683 | 9.0937 | 54.562 | 9.8212 | 64.3832
50 | Ремонт рубильников | ГЭСН 08-03-521-15 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 шт | 2.81 | 11217 | 67.74 | 190.35 | 1 шт | 190.35 | 177.7869 | 368.1369 | 73.6274 | 441.7643 | 79.5176 | 521.2819
51 | Снятие показания эл/счетчиков общедомовых потребителей | Расчет УК-2 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 показание | 0.6 | 11217 | 67.74 | 40.64 | 1 показание | 40.64 | 37.9578 | 78.5978 | 15.7196 | 94.3173 | 16.9771 | 111.2944
52 | Измерение сопротивление изоляции сетей | ГЭСНп 01-08-028-01 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 линия | 0.4 | 11217 | 67.74 | 27.1 | 1 линия | 27.1 | 25.3114 | 52.4114 | 10.4823 | 62.8937 | 11.3209 | 74.2145
53 | Подключение эл.счетчика 1ого-фазного | ГЭСН 08-03-600-1 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 шт | 0.34 | 11217 | 67.74 | 23.03 | 1 шт | 23.03 | 21.51 | 44.54 | 8.908 | 53.448 | 9.6206 | 63.0687
54 | Подключение эл.счетчика 3х-фазного | ГЭСН 08-03-600-2 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 шт | 0.87 | 11217 | 67.74 | 58.93 | 1 шт | 58.93 | 55.0406 | 113.9706 | 22.7941 | 136.7647 | 24.6177 | 161.3824
55 | Демонтаж электросчетчика | ГЭСН 67-4-6 | Электромонтер УОЭО | 4 | 1 шт | 25.72 | 11217 | 67.74 | 1742.27 | 1 шт | 17.42 | 16.2703 | 33.6903 | 6.7381 | 40.4283 | 7.2771 | 47.7054
56 | Выполнение работ по отключению электроэнергии у абонентов предприятия
|  |  | всего |  | 1 отключение | 1.5 |  |  | 101.62 |  | 101.62 | 94.9131 | 196.5331 | 39.3066 | 235.8397 | 42.4511 | 278.2908
57 | Выполнение работ по включению электроэнергии у абонентов предприятия
|  |  | всего |  | 1 включение | 1.25 |  |  | 84.68 |  | 84.68 | 79.0911 | 163.7711 | 32.7542 | 196.5253 | 35.3746 | 231.8999
3. Разные работы
1 | Уборка дворовой территории, вручную
| летний период |  | Дворник | 2 | 1 э/м2 | 1 месяц | 6600 | 39.86 | 6600 | 1 э/м2 | 1.38 | 1.2889 | 2.6689 | 0.53378 | 3.2027 | 0.57649 | 3.7792
| зимний период |  | Дворник | 2 | 1 э/м2 | 1 месяц | 6600 | 39.86 | 6600 | 1 э/м2 | 4.4 | 4.1096 | 8.5096 | 1.7019 | 10.2115 | 1.8381 | 12.0496
2 | Погрузка мусора, вручную
| среднегодовая /12мес | Расч .УК-2 | Грузчик (КГМ) | 2 | 1 т груза | 330.16 | 10654 | 64.34 | 21242.49 | 1т груза | 167.79 | 156.7159 | 324.5059 | 64.9012 | 389.407 | 70.0933 | 459.5003 |  | 21242,49 руб/126,6т =167,79руб за 1т
3 | Вывоз киосков и металлических гаражей, сопровождение
| среднегодовая /12мес | Расч .УК-2 в строке | Грузчик (КГМ) | 2 | 1 гараж | 16 | 10654 | 64.34 | 1029.44 | 1 гараж | 1029.44 | 961.497 | 1990.937 | 398.1874 | 2389.1244 | 430.0424 | 2819.1667 | 1 гараж | 16час*64,34р =1029,44руб
4 | Уборка лестничных клеток
| 5 этажей | нормы обслуживания по УК-2 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | 1 м2 | 1 месяц | 7569 | 45.71 | 7569 | 1 м2 | 11.3 | 10.5542 | 21.8542 | 4.3708 | 26.225 | 4.7205 | 30.9455
| 9 этажей |  |  |  | 1 м2 | 1 месяц | 7569 | 45.71 | 7788 | 1 м2 | 8.03 | 7.5 | 15.53 | 3.106 | 18.636 | 3.3545 | 21.9905
| Свыше 9 этажей |  |  |  | 1 м2 | 1 месяц | 7569 | 45.71 | 7788 | 1 м2 | 6.41 | 5.9869 | 12.3969 | 2.4794 | 14.8763 | 2.6777 | 17.5541
5 | Выгруз мусора
| 5этажей | нормы обслуживания по УК-2 | Уборщик мусоропроводов | 2 | 1 м2 | 1 месяц | 9058 | 54.7 | 9058 | 1 м2 | 13.52 | 12.6277 | 26.1477 | 5.2295 | 31.3772 | 5.6479 | 37.0251
| 9 этажей |  |  |  | 1 м2 | 1 месяц | 9058 | 54.7 | 9058 | 1 м2 | 9.34 | 8.7236 | 18.0636 | 3.6127 | 21.6763 | 3.9017 | 25.578
| Свыше 10 этажей до 14 этажей |  |  |  | 1 м2 | 1 месяц | 9058 | 54.7 | 9058 | 1 м2 | 7.46 | 6.9676 | 14.4276 | 2.8855 | 17.3132 | 3.1164 | 20.4295
| Свыше 15 этажей |  |  |  | 1 м2 | 1 месяц | 9058 | 54.7 | 9058 | 1 м2 | 7.46 | 6.9676 | 14.4276 | 2.8855 | 17.3132 | 3.1164 | 20.4295
6 | Уборка служебных помещений |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 4.79 | 31.38
7 | Очистка и снятие мелких объявлений |  | Дворник | 2 | 1 объявление | 0.2 | 6600 | 39.86 | 7.97 | 1объявл. | 7.97 | 7.444 | 15.414 | 3.0828 | 18.4968 | 3.3294 | 21.8262
8 | Копирование документов на копировальном аппарате | Расч .УК-2 в строке | Оператор ЭВи КМ | 4 | 1 лист | 0.08 | 7086 | 42.8 | 3.42 | 1 лист | 3.42 | 3.1943 | 6.6143 | 1.3229 | 7.9371 | 1.4287 | 9.3658
9 | Диспетчерское обслуживание |  |  |  | Численность всего: 5,5 ед. на 1 ед. "ОД" |  |  | 1.1.Зарплата за 1 ч/час на 1ед. ДУ | [7 empty] | Расчет: 50850 руб/Кол-во м2 общ.пл.кв-р "ОД" где Заказчик *Кол-во м2 общ.пл.кв-р для Заказчика
10 | Диспетчерское обслуживание на 1 сигнальную лампу пульта управления. | [17 empty] | 14,4 смен в месяц -на обслуживание всех СЛ. (166,08 час.средняя норма в месяц / 11,5час (гр7)) для гр.7= 1смена 11,5час (12час+11час) /2.
10.1 | Диспетчерское обслуживание (прием информации на пульт, учет ее по журналу и передача по телефону и (или) письменно Заказчику) | Расч. По факту УК-2 в гр.14 | Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий = 9чел | 6 | 9889 шт. сигнальных ламп в 1смену по факту УК-2 | 9889 | 10532
10.2 |  |  | Оператор ПУОЖиОЗ (сменный)=24 чел | 5 |  |  | 8763
10.3 |  |  | Итого за смену |  | 1смена |  |  |  | 21187.5 | 1ед. сигнальной лампы | 2.14 | [7 empty] | гр.10=(9*10030+24*8345)/14,4=20177,085 руб-зарплата на 1смену
10.4 | ВСЕГО за месяц |  |  |  | Кол-во смен в месяц на обслуживание всех СЛ | 14.4 |  |  |  | 1ед. сигнальной лампы | 30.82 | [7 empty] | гр.12=29,38 руб(2,04руб*14,4смен)(или 20177,08руб / 9889шт *14,4смен)
10.5 | Примечание: Численность основных рабочих (операторов ПУОЖиОЗ) на 1 ед. сигнальной лампы =0,0033чел. (33чел/9889шт)
10 | Выдача заключений по качеству выполнения работ и предоставления услуг о причинах возникновения и возможных виновниках ущерба
| Осмотр и составление акта технического обследования помещений | Расч .УК-2 в строке | Инженер по организации, эксплуатации зданий и сооружений |  | 1 пакет документов | 2 | 16502 | 99.66 | 199.32 |  | 199.32 | 186.1649 | 385.4849 | 77.097 | 462.5819 | 83.2647 | 545.8466 |  | 60мин*2/60 мин
| Составление дефектной ведомости | Расч .УК-2 в строке | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |  |  | 2 | 16502 | 99.66 | 199.32 |  | 199.32 | 186.1649 | 385.4849 | 77.097 | 462.5819 | 83.2647 | 545.8466 |  | 60мин*2/60 мин
| Составление сметной документации | Расч .УК-2 в строке | Инженер по проект-смет.раб. |  |  | 4 | 16502 | 99.66 | 398.64 |  | 398.64 | 372.3298 | 770.9698 | 154.194 | 925.1637 | 166.5295 | 1091.6932 |  | 60мин*4/60 мин
|  |  | Всего |  |  | 8 |  |  | 797.28 | 1 пакет | 797.28 | 744.6595 | 1541.9395 | 308.3879 | 1850.3274 | 333.0589 | 2183.3864
11 | Доставка корреспонденции работниками предприятия | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Получение корреспонденции от заказчика, регистрация, рас-пределение и рассылка по подразделениям, составление отчета | Расч .УК-2 в строке | Специалист канцелярии | 8 | 1чел* 1час | 1 | 9606 | 58.01 | 58.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Получение корреспонденции в канцелярии, регистрация. Рас-пределение и рассылка по подразделениям , составление отчета. | Расч .УК-2 в строке | Техник по труду и делопроизводству | 5 | 1чел* 0,5час | 0.5 | 7345 | 44.36 | 22.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60мин*0,5/60 мин
| Получение корреспонденции у секретаря. Распределение и доставка ее по адресу, составлени отчета | Расч .УК-2 в строке | Мастера | 10 | 1чел* 0,5час | 0.5 | 11834 | 71.47 | 35.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60мин*0,5/60 мин
|  |  | Всего |  | 2час | 2 |  |  | 115.93 | 1 доставка | 115.93 | 108.2786 | 224.2086 | 44.8417 | 269.0503 | 48.4291 | 317.4794
11 | Согласование проекта на производство работ
| Ознакомление с предоставленной документацией, необходимой для подписания акта; работа с проектом; Выезд на квартиру; Обследование квартиры; Регистрация в журнале учета; Подписание документов у руководителя. | Расч .УК-2 в строке | Инженер по организации, эксплуатации зданий и сооружений |  | 1 пакет документов | 1.67 | 16502 | 99.66 | 166.43 | 1 пакет | 166.43 | 155.4456 | 321.8756 | 64.3751 | 386.2507 | 69.5251 | 455.7759 |  | (60мин+40мин)/60мин
12 | Согласование рабочего проекта по перепланировке
| Работа с нормативной документацией; Определение серии дома; Работы по СНиП; Регистрация в журнале учета; Подпись у руководителя | Расч .УК-2 в строке | Инженер по организации, эксплуатации зданий и сооружений |  | 1 пакет документов | 1.2 | 16502 | 99.66 | 119.59 | 1 пакет | 119.59 | 111.6971 | 231.2871 | 46.2574 | 277.5445 | 49.958 | 327.5025 |  | (60мин+12мин)/60мин
13 | Составление сметной документации
| Составление сметной документации | Расч .УК-2 в строке | Инженер по проектно-сметной документации |  | 1 пакет документов | 4 | 16502 | 99.66 | 398.64
| Составление актов, дефектных ведомостей | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  |  | 4 | 16502 | 99.66 | 398.64
| всего |  |  |  |  | 8 |  |  | 797.28 | 1 пакет док,за 4 час | 797.28 | 744.6595 | 1541.9395 | 308.3879 | 1850.3274 | 333.0589 | 2183.3864
14 | Выдача разрешений на установку индивидуальных приборов учета и их приемку в эксплуатацию
14.1 | Выдача разрешений на установку индивидуальных приборов учета
| Проверка и согласование проекта и типа счетчика | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | 1 пакет документов | 0.5 | 16502 | 99.66 | 49.83
| Изготовление копий проекта и тех. Паспорта | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  |  | 0.17 | 16502 | 99.66 | 16.94
| Всего |  |  |  |  | 0.67 |  |  | 66.77 | 1 пакет документов | 66.77 | 62.3632 | 129.1332 | 25.8266 | 154.9598 | 27.8928 | 182.8526
14.2.1 | Приемка в эксплуатацию 1-го индивидуального прибора учета
| Выход на место | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | чел. (выход туда-обратно) | 0.5 | 16502 | 99.66 | 49.83 |  | 49.83 | 46.5412 | 96.3712 | 19.2742 | 115.6455 | 20.8162 | 136.4616 | 30 мин (туда-обратно) | 49,83 = 0,50 (гр7) * 99,66 (гр9)
| Приемка счетчиков в эксплуатацию с опломбированием | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | 1 счетчик | 0.1 | 16502 | 99.66 | 9.97 | 1 счетчик | 9.97 | 9.312 | 19.282 | 3.8564 | 23.1384 | 4.1649 | 27.3033 |  | 9,97*количество счетчиков
| Составление акта допуска | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | 1 акт | 0.1 | 16502 | 99.66 | 9.97 |  | 9.97 | 9.312 | 19.282 | 3.8564 | 23.1384 | 4.1649 | 27.3033
| Ксерокопия и выдача акта допуска и заявления на оплату | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | 1 пакет документов | 0.17 | 16502 | 99.66 | 16.94 |  | 16.94 | 15.822 | 32.762 | 6.5524 | 39.3144 | 7.0766 | 46.3909
| Всего |  |  |  |  | 0.87 |  |  | 86.71 |  | 86.71 | 80.9871 | 167.6971 | 33.5394 | 201.2366 | 36.2226 | 237.4592 | Опломбировка 1-го счетчика | 86,71= п. 14.2.1+ п. 14.2.2 + п. 14.2.3 + п. 14.2.4
14.2.2 | Приемка в эксплуатацию 2-х индивидуальных приборов учета
| Выход на место | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | чел. (выход туда-обратно) | 0.5 | 16502 | 99.66 | 49.83 |  | 49.83 | 46.5412 | 96.3712 | 19.2742 | 115.6455 | 20.8162 | 136.4616 | 30 мин (туда-обратно) | 49,83 = 0,50 (гр7) * 99,66 (гр9)
| Приемка счетчиков в эксплуатацию с опломбированием | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | 2 счетчика | 0.2 | 16502 | 99.66 | 19.94 | 2 счетчика | 19.94 | 18.624 | 38.564 | 7.7128 | 46.2768 | 8.3298 | 54.6066 |  | 9,97*количество счетчиков
| Составление акта допуска | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | 1 акт | 0.1 | 16502 | 99.66 | 9.97 |  | 9.97 | 9.312 | 19.282 | 3.8564 | 23.1384 | 4.1649 | 27.3033
| Ксерокопия и выдача акта допуска и заявления на оплату | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | 1 пакет документов | 0.17 | 16502 | 99.66 | 16.94 |  | 16.94 | 15.822 | 32.762 | 6.5524 | 39.3144 | 7.0766 | 46.3909
| Всего |  |  |  |  | 0.97 |  |  | 96.68 |  | 96.68 | 90.2991 | 186.9791 | 37.3958 | 224.3749 | 40.3875 | 264.7624 | Опломбировка 1-го счетчика | 86,71= п. 14.2.1+ п. 14.2.2 + п. 14.2.3 + п. 14.2.4
14.2.3 | Приемка в эксплуатацию 4-х индивидуальных приборов учета
| Выход на место | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | чел. (выход туда-обратно) | 0.5 | 16502 | 99.66 | 49.83 |  | 49.83 | 46.5412 | 96.3712 | 19.2742 | 115.6455 | 20.8162 | 136.4616 | 30 мин (туда-обратно) | 49,83 = 0,50 (гр7) * 99,66 (гр9)
| Приемка счетчиков в эксплуатацию с опломбированием | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | 4 счетчика | 0.4 | 16502 | 99.66 | 39.88 | 2 счетчика | 39.88 | 37.2479 | 77.1279 | 15.4256 | 92.5535 | 16.6596 | 109.2131 |  | 9,97*количество счетчиков
| Составление акта допуска | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | 1 акт | 0.1 | 16502 | 99.66 | 9.97 |  | 9.97 | 9.312 | 19.282 | 3.8564 | 23.1384 | 4.1649 | 27.3033
| Ксерокопия и выдача акта допуска и заявления на оплату | Расч .УК-2 в строке | Инженер по ОЭиРЗС |  | 1 пакет документов | 0.17 | 16502 | 99.66 | 16.94 |  | 16.94 | 15.822 | 32.762 | 6.5524 | 39.3144 | 7.0766 | 46.3909
| Всего |  |  |  |  | 1.17 |  |  | 116.62 |  | 116.62 | 108.9231 | 225.5431 | 45.1086 | 270.6517 | 48.7173 | 319.369 | Опломбировка 1-го счетчика | 86,71= п. 14.2.1+ п. 14.2.2 + п. 14.2.3 + п. 14.2.4
| Выдача разрешений на установку 1-ого индивидуального прибора учета и их приемку в эксплуатацию (при первичной установке счетчиков) | [9 empty] | 153.48 | 143.3503 | 296.8303 | 59.3661 | 356.1964 | 64.1153 | 420.3117 | При первичной установке 1-го счетчика | 153,48 = ВСЕГО п.14.1 + ВСЕГО п.14.2
| Выдача разрешений на установку 2-х индивидуальных приборов учета и их приемку в эксплуатацию (при первичной установке счетчиков) | [9 empty] | 163.45 | 152.6623 | 316.1123 | 63.2225 | 379.3348 | 68.2803 | 447.615 | При первичной установке 1-го счетчика | 153,48 = ВСЕГО п.14.1 + ВСЕГО п.14.2
| Выдача разрешений на установку 4-х индивидуального прибора учета и их приемку в эксплуатацию (при первичной установке счетчиков) | [9 empty] | 183.39 | 171.2863 | 354.6763 | 70.9353 | 425.6115 | 76.6101 | 502.2216 | При первичной установке 1-го счетчика | 153,48 = ВСЕГО п.14.1 + ВСЕГО п.14.2
15 | Юридическая консультация | Расч .УК-2 в строке | Юрисконсульт |  | 1 консультация |  | 16502 | 99.66 | факт | 1 консультация | 99.66 | 93.0824 | 192.7424 | 38.5485 | 231.2909 | 41.6324 | 272.9233 | по факту затраченного времени на выполнение работы
16 | Вызов работника для консультации
| Осмотр места работ, консультация, без составления документации | Расч .УК-2 в строке | Инженер (мастер,юрист и т.д. 1работник) | 11 | 1 вызов 1 работника | 0.2 | 16502 | 99.66 | 29.21 | 1 вызов 1 работника | 29.21 | 27.2821 | 56.4921 | 11.31 | 67.8021 | 12.2044 | 80.0065
17 | Выполнение расчетов с вызовом на место
| Приемка и получение документации; Выезд на месторасположения объекта, осмотр объекта; оборудования, подготовка документации ; Выполнение расчетов, оформление документации. | Расч .УК-2 в строке | Инженер или мастер, 1 работник. | 11 | 1 расчет с вызовом на место | факт | 16502 | 99.66 | факт | 1 расчет с вызовом на место | 99.66 | 93.0824 | 192.7424 | 38.5485 | 231.2909 | 41.6324 | 272.9233 | по факту затраченного времени на выполнение работы вместе с выездом на место
| Выезд на месторасположения объекта. | Расч .УК-2 в строке | Водитель -1 работник. | 5 | 1 выезд туда-обратно | факт | 15943 | 96.29 | факт | 1 выезд туда-обратно | 96.29 | 89.9349 | 186.2249 | 37.245 | 223.4698 | 40.2246 | 263.6944 | по факту затраченного времени на выезд на место (туда-обратно)
18 | Выполнение работ по выдаче технических условий на нежилые помещения всех форм собственности | Расч .УК-2 в строке | Инженер по организации, эксплуатации зданий и сооружений |  | 1 пакет документов | 2.67 | 16502 | 99.66 | 266.38 | 1 пакет документов | 266.38 | 248.7989 | 515.1789 | 103.0358 | 618.2147 | 111.2786 | 729.4934 | по факту затраченного времени на выполнение работы
19 | Выполнение работ по выдаче актов раздела границ ответственности на нежилые помещения | Расч .УК-2 в строке | Инженер по организации, эксплуатации зданий и сооружений |  | 1 пакет документов | 2.67 | 16502 | 99.66 | 266.38 | 1 пакет документов | 266.38 | 248.7989 | 515.1789 | 103.0358 | 618.2147 | 111.2786 | 729.4934 | по факту затраченного времени на выполнение работы
20 | Вывоз бытового мусора от объектов нежилого фонда |  |  |  | 1м3 | [10 empty] | 88.21 | 578.29
21 | Содержание, техническое обслуживание и ремонт кровли (при установке оборудования на крышах жилых домов) |  |  |  | 1м2 | [10 empty] | 72.04 | 472.24
22 | Содержание и техническое обслуживание мест общего пользования (при установке оборудования в местах общего пользования) |  |  |  | 1м2 | [10 empty] | 50.43 | 330.57
23 | Содержание и техническое обслуживание площади, занимаемой кабелем |  |  |  | 1м.пог. | [10 empty] | 0.5 | 3.31
24 | Техническая эксплуатация электроустановок |  |  |  | 1кВт/час | [10 empty] | 0.1 | 0.65
25 | Содержание и техническое обслуживание транзитного трубопровода, расположенного в местах общего пользования многоквартирных жилых домов |  |  |  | 1м2 | [10 empty] | 5.73 | 37.55
26 | Предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг
| тепловая энергия |  |  |  | 1Гкал | [10 empty] | 125.82 | 824.82
| химически очищенная вода |  |  |  | 1м3 | [10 empty] | 4.92 | 32.27
| холодная питьевая вода |  |  |  | 1м3 | [10 empty] | 1.53 | 10.01
| сточные воды |  |  |  | 1м3 | [10 empty] | 1.38 | 9.06
| содержание тепловых сетей на 1Гкал тепловой энергии |  |  |  | 1Гкал | [10 empty] | 6.59 | 43.23
| содержание сетей холодного водоснабжения |  |  |  | 1м3 | [10 empty] | 0.78 | 5.11
| затраты управления | [14 empty] | 118.58 | 777.39
Примечание: При составлении договора на оказание услуг необходимо дополнительно включать время перехода (туда-обратно) к адресату по средней зарплате 1 чел/часа (гр.9) на профессию (должность) и фактически затраченного времени на переход (переезд).
| Начальник ПЭО |  |  |  |  | Т.Н. Крылова | [9 empty] | Т.Н. Крылова
| Согласовано: Директор технический |  |  |  |  | А.В. Мирошников | [9 empty] | А.В. Мирошников
Дудник Е.М.
66 75 17