ПЕРЕЧЕНЬ

работ по сантехническому обслуживанию жилых домов, проводимых без дополнительной оплаты в ООО «УК №2 ЖКХ»

- Ремонт общедомовых стояков холодного и горячего водоснабжения, замена и ремонт первого вентиля на этих стояках.

- Устранение засоров подводки горячего и холодного водоснабжения, относящейся к общедомовому имуществу (включая первый вентиль от стояка).

- Наладка и регулировка систем отопления и водоснабжения с ликвидацией воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, установленных по проекту дома.

- Устранение течи и подчеканка раструбов канализационных труб в жилом помещении.

- Ремонт трубопроводов системы отопления и нагревательных приборов, установленных по проекту дома.

- Устранение засоров канализационных стояков и канализационных  лежаков в подвале.

- Набивка сальников водоразборной и водозапорной арматуры.

- Устранение течи в сальниках.

- Устранение течи к сантехническим приборам.

- Выполнение сварочных работ при аварийных ситуациях, произошедших не по вине квартиросъемщика, на горячем, холодном водоснабжении и отоплении.

- Устранение неисправностей в системах тепло- и водоснабжения.