## Лист1
Перечень и периодичность работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Описание содержания каждой работы (услуги) | Периодичность выполнения работы (оказания услуг) | Предельный срок выполнения работ
1. | Работы, выполняемые при проведения технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома
1.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах холодного водоснабжения и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов). | Согласно графика 1 раз в год
1.2. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.) | Согласно графика 1 раз в год
1.3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей в местах общего пользования, мелкий ремонт электропроводки, смена ламп перегоревших в местах общего пользования). | Согласно графика, 1 раз в 6 месяцев
1.4. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | Согласно графика, 1 раз в 2 года, по мере необходимости
1.5. | Техническое обслуживание стационарных электроплит | По мере необходимости
1.6. | Обеспечение антитеррористической защищенности многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы, чердаки (навешивание замков) | Постоянно
1.7. | Установка номерных знаков и аншлагов на домах, установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями | По мере необходимости
1.8. | Прочистка канализационного лежака | Согласно графика 1 раз в год
1.9. | Проверка исправности канализационных вытяжек | Согласно графика 1 раз в год
1.10. | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. | В ходе осмотров, 1 раз в 6 месяцев
2. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
2.1. | Очистка ливневых воронок на кровле и отстойников ливневой канализации. | 2 раза в год (весна, осень)
2.2. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы. | 1 раз в год
2.3. | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год
2.4. | Ремонт малых архитектурных форм. | По мере необходимости
2.5. | Ремонт просевших отмосток | По мере необходимости
3. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период
3.1. | Утепление оконных и балконных проемов мест общего пользования | 1 раз в год
3.2. | Замена разбитых стекол окон и балконных дверей мест общего пользования. | По мере необходимости | в зимний период 1 сутки в летний период 3 суток
3.3. | Утепление чердачных перекрытий | По мере необходимости | до 15 сентября
3.4. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | По мере необходимости | до 15 сентября
3.5. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. | По мере необходимости
3.6. | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей. | По мере необходимости
3.7. | Промывка и испытание системы центрального отопления | Ежегодно | до 15 сентября
3.8. | Регулировка системы центрального отопления | 1 раз в год
3.9. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. | По мере необходимости
3.10. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий. | По мере необходимости
3.11. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах (в зданиях вентшахты и оголовки) | 1 раз в год | перед началом отопительного сезона
3.12. | Ремонт и укрепление входных дверей | По мере необходимости | перед началом отопительного сезона
4. | Аварийное обслуживание
4.1. | Круглосуточное прекращение подачи ресурса (воды, электроэнергии и т.п) в случае возникновения аварийной ситуации (порыв, протечка, залитие, замыкание проводки и т.п.). | постоянно, по заявкам | немедленно
4.2. | Круглосуточное подача ресурса после устранения причины порыва, протечки, залития, замыкания и т.п. | По мере необходимости | 5 суток
4.3. | Протечки в отдельных местах кровли | По мере необходимости | 1 сутки
4.4. | Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках | По мере необходимости | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны)
4.5. | Обеспечение бесперебойной работы лифтового хозяйства | По мере необходимости | не более 1 суток
4.6. | Аварийно-техническое (диспетчерское) обслуживание (освобождение пассажиров из остановившихся лифтов и пуск их в работу) | По мере необходимости | 30 минут
4.7. | Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающей ее обрушению. | По мере необходимости | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности)
4.8. | Нарушение связи наружной облицовки со стенами | По мере необходимости | Немедленное принятие мер безопасности
4.9. | Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | По мере необходимости | 3 суток
4.10. | Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования), неисправности и протечки водозапорной и регулирующей арматуры, как внутри квартир, так и на общедомовом инженерном оборудовании | По мере необходимости | Немедленно
4.11. | Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | По мере необходимости | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов
4.12. | Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | По мере необходимости | 3 часа
4.13. | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | По мере необходимости | 3 часа
4.14. | Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | По мере необходимости | В течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов
4.15. | Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты | По мере необходимости | 3 часа
5. | Работы, связанные с обслуживанием общедомовых приборов учета
5.1. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета, снятие показаний и прочих параметров | Согласно графика 1 раз в месяц
5.2. | Организация проведения поверок и ремонта общедомовых приборов учета | По мере необходимости
5.3. | Поверка общедомовых приборов учета | По мере необходимости | в сроки, установленные паспортом прибора и иной документацией
6. | Содержание и обслуживание лифтового хозяйства
6.1. | Техническое обслуживание лифтов | ежемесячно
6.2. | Техническое освидетельствование лифтов (оценка содержания лифтов в технически исправном состоянии, обеспечивающием его безопасную работу) | 1 раз в год
6.3. | Диагностическое обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы (с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации) | после 25 лет 1 раз в 3 года
6.4. | Диагностическое обследование металлоконструкций лифтов неразрушающим методом контроля с применением приборов | 1 раз в 3-4 года по мере необходимости
7. | Работы по санитарному содержанию и благоустройству
7.1. | Уборка территорий домовладений | 1 и 2 класс территории | 3 класс территории
7.1.1. | Общие работы
7.1.1.1. | Обход и уборка техэтажа, чердака, кровли, козырьков | 1 раз в месяц
7.1.1.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю в летний период, 2 раза в неделю в зимний период
7.1.1.3. | Сбор и вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю
7.1.1.4. | Сбор и вывоз ТБО (при наличии мусорокамер) | 5 раз в неделю
7.1.2. | Холодный период с ноября по март
7.1.2.1. | Подметание свежевыпавшего снега | 5 дней в неделю (1 раз в сутки)
7.1.2.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. | 5 дней в неделю (1 раз в сутки)
7.1.2.3. | Посыпка территории противогололедными материалами | 5 дней в неделю (1 раз в сутки во время гололеда)
7.1.2.4. | 0чистка территории от наледи и льда | 2 дня в неделю (1 раз в 3-е суток) во время гололеда | 3 дня в неделю (1 раз в 2-е суток) во время гололеда
7.1.2.5. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 5 дней в неделю (1 раз в сутки) | 5 дней в неделю (2 раза в сутки)
7.1.2.6. | Подборка крупного мусора на твердых покрытиях и газонах | 5 дней в неделю, по мере необходимости
7.1.3. | Теплый период с апреля по октябрь
7.1.3.1. | Подметание территории, твердого покрытия | 3 дня в неделю (1 раз в 2-е суток) | 5 дней в неделю (1 раз в сутки)
7.1.3.2. | Уборка газонов | 3 дня в неделю (1 раз в 2-е суток)
7.1.3.3. | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон
7.1.3.4. | Стрижка кустарников | 2 раза в сезон
7.2. | Уборка подъездов | Дома до 5 этажей без лифта | Дома свыше 9 этажей, оборудованные лифтами
7.2.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей 1 го этажа | 3 раза в неделю
7.2.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 1-го этажа | 2 раза в неделю
7.2.3. | Подметание лестничных площадок и маршей пожарной эвакуационной лестницы , балконов выше 1-го этажа |  | 1 раз в неделю
7.2.4. | Мытье пола кабины лифта |  | 5 раз в неделю
7.2.5. | Мытье лестничных площадок и маршей 1-го этажа | 2 раза в неделю
7.2.6. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 1-го этажа | 2 раза в месяц по графику
7.2.7. | Влажная протирка стен лестничных клеток | 2 раза в год по графику
даты: апрель, октябрь
7.2.8. | Влажная протирка подоконников, почтовых ящиков, входных дверей. | 1 раз в месяц по графику
7.2.9. | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода. | 1 раз в неделю
7.2.10. | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода. | 2 раза в неделю
7.2.11. | Мытье окон | 2 раза в год
даты: май, сентябрь