## Прейскурант цен на 2012 год
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые населению по содержанию и обслуживанию жилого фонда на 2012 год
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма, руб.
1 | 2 | 3 | 4
1. САНТЕХНИКА
1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов системы отопления, холодного и горячего водоснабжения
1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов (снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопрвода с предварительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вручную, установка крепления.):
| диаметр труб до 25мм |  | 450
| диаметр труб 26-50 мм |  | 500
| диаметр труб 51-75 мм |  | 550
| диаметр труб 76-80 мм |  | 590
| диаметр труб 81-90 мм |  | 600
| диаметр труб 91-100 мм |  | 630
| диаметр труб 101-125 мм |  | 670
| диаметр труб 126-150 мм |  | 740
Примечание: на смену каждого следующего метра применять к=1,2
1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов на сварке (снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка рубопровода . Отрезка нового участка трубопрвода, установка трубопрвода на место с постановкой средств крепления.):
| диаметр труб от 15-40 мм | 1 участок трубопровода длинной до 1 м | 310
| диаметр труб 50-75 мм |  | 330
| диаметр труб 76-80 мм |  | 400
| диаметр труб 81-100 мм |  | 450
| диаметр труб 101-124 мм |  | 540
| диаметр труб 125 мм |  | 600
| диаметр труб 150 мм |  | 620
Примечание: на смену каждого следующего метра применять к=1,1
2 | Смена сгонов у трубопроводов (разъединение сгона со снятием его на месте, комплектование нового сгона, соединение нового сгона)
| диаметром 20 мм | 1 сгон | 100
| диаметром 32 мм |  | 150
| диаметром 50 мм |  | 200
3 | Смена отопительных приборов (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, снятие радиаторного блока, установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу. Вес радиаторного блока в кг.)
| массой до 80 кг | 1 секция | 1600
| снятие радиаторов |  | 300
| добавление или снятие секции |  | 250
4 | Перегруппировка секций старого радиатора (Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей.) | 1 секция | 67
5 | Переборка секций радиаторного блока (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение радиаторнрного блока к трубопроводу.) | 1 секция | 144
6 | Добавление секций к радиаторному блоку (Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки от старой прокладки, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение секции к радиаторному блоку.) | 1 секция | 106
7 | Промывка трубопроводов системы отопления (Присоединение шланга к трубопроводу, промывка системы под давлением, отсоединение шланга от трубопровода.) | 1 м трубопровода | 2
8 | Испытание трубопроводов системы отопления: | 1 м трубопровода | 15
8.1. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы (наружный осмотр трубопровода, Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления) | 1 м трубопровода | 6
8.2. | Рабочая проверка системы вцелом (Осмотр трубопровода, с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов). | 1 м трубопровода | 6
8.3. | Окончательная проверка при сдаче системы (Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.) | 1 м трубопровода | 2
8.4. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | шт. | 1
9 | Опресовка системы отопления |  | 12
9.1 | Гидравлическое испытание трубопровода систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 1 м трубопровода | 11
9.2 | Промывка без дезинфекции трубопровода диаметром: 50-60 мм | 1 м трубопровода | 1
10 | Установка кранов для спуска воздуха из системы отопления (Вырезка участка трубопровода, заготовка сгона с нарезкой резьбы, установка крана, сборка сгона)
| диаметр крана 15-20 мм | 1 кран | 200
| диаметр крана 21-25 мм | 1 кран | 250
11 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб:
| диаметр канализационного выпуска 50 мм | 1,0 м т/провода | 375
| диаметр канализационного выпуска 76-100 мм | 1,0 м т/провода | 400
| смена участка трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб от 50 до 100 мм | 1,0 м т/провода | 450
12 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения (Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, вырезка отверстия втрубопроводе, изготовление и приварка штуцера, насадка и приварка фланцев к штуцеру, установка арматуры муфтовой, пуск системы.)
| диаметром 15-32 мм | 1 врезка | 1095
| диаметром 50 мм | 1 врезка | 1579
| диаметром 80-100 мм | 1 врезка | 1832
| диаметром 125-150 мм | 1 врезка | 2322
13 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 140
14 | Смена санитарно-технических приборов (отсоединение приборов от тр/проводов, установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов)
14.1 | Смена унитаза | 1 прибор | 800
| Заливка пола, изготовление основания | 1 прибор | 500
14.2 | Смена умывальника | 1 прибор | 500
14.3 | Смена раковины | 1 прибор | 350
14.4 | Смена мойки
| а) на одно отделение | 1 прибор | 550
| б) на два отделения | 1 прибор | 700
14.5 | Смена ванн
| а) чугунных | 1 прибор | 1900
| б) стальных | 1 прибор | 1500
14.6 | Смена сидений к унитазам | 1 прибор | 150
14.7 | Смена резиновых манжетов к унитазам | 1 прибор | 150
14.8 | Смена смывных бачков | 1 прибор | 200
14.9 | Регулировка смывного бачка | 1 бачок | 80
15 | Смена кранов двойной регулировки (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану)
| диаметр прохода 15 мм | 1 кран | 150
| диаметр прохода 19 мм | 1 кран | 170
| диаметр прохода 32 мм | 1 кран | 190
16 | Смена арматуры (снятие арматуры с отсоединением от трубопровода, подготовка арматуры к установке, установка арматуры на место с подгонкой и закреплением)
16.1 | Смена арматуры в сливном бачке | 1 бачок | 300
16.2 | Смена смесителей:
| а) с душевой сеткой | 1 смеситель | 450
| б) без душевой сетки | 1 смеситель | 360
16.3 | Смена вентилей и клапанов:
| а)вентилей и клапанов до20мм | 1 шт. | 150
| б)вентилей и клапанов до32мм | 1 шт. | 180
| в)вентилей и клапанов до50мм | 1 шт. | 230
16.3 | Смена водоразборных и туалетных кранов | 1 шт. | 100
17 | Смена пробковых кранов (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану, сборка сгона.)
| диаметр крана 15;25 мм | 1 кран | 70
| диаметр крана 32-50 мм | 1 кран | 100
18 | Смена вентиля | 1 вентиль | 97
19 | Прочистка шарового крана к смывному бачку | 1 кран | 180
20 | Смена кранштейнов под санитарными приборами | 1 кронштейн | 80
21 | Демонтаж санитарно-технических приборов (снятие приборов с отсоединением от креплений и трубопроводов, снятие кронштейнов)
21.1 | Демонтаж моек | 1 прибор | 200
21.2 | Демонтаж ванн | 1 прибор | 600
22 | Водопровод и канализация - внутренние устройства (установка сан.приборов со сверлением отверстий, установка и заделка кронштейнов, присоединение приборов к трубопроводам...)
22.1 | Установка ванн купальных прямых
| чугунная | 1 компл. | 550
| стальная | 1 компл. | 400
| пластиковая | 1 компл. | 350
22.2 | Установка умывальников одиночных
| с подводкой холодной и горячей воды | 1умывальник | 400
22.3 | Установка полотенцесушителей
| из латунных хромированных | 1 единица | 1300
22.4 | Установка шланга на смесителе | 1 смеситель | 150
22.5 | Установка унитаза
| с бачком | 1 унитаз | 450
| с бачком высокорасполагаемым | 1 унитаз | 550
| с краном смывным | 1 унитаз | 377
22.6 | Установка моек и раковин
| установка раковин | 1 прибор | 167
| установка моек на одно отделение | 1 прибор | 323
| на два отделения | 1 прибор | 472
23 | Временная заделка свищей и трещин
| диаметр трубопровода от 50 до 75 мм |  | 150
| замена кран-буксы | 1 шт. | 100
| смена сифона | 1 прибор | 150
24 | Установка, вновь, радиаторов и конвекторов с установкой кронштейнов и пробивкой
а) радиаторы
| чугунные | 1 радиатор | 1290
| стальные | 1 радиатор | 1115
| б) конвекторы | 1 конвектор | 1650
25 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для труб вручную (шлямбуром) | 1 отверстие | 350
26 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором (толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм.) | 1 отверстие | 10
| на каждые 0,5 кирпича в толщине стен с диаметром отверстия до 20 мм добавлять | 1 отверстие | 5
| на каждые 10 мм увеличеия диаметра свыше 20 мм добавлять | 1 отверстие | 10
27 | Установка 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 1-ой пары счетчиков, отключение стояков, выдача разрешений на установку индивидуальных приборов учета и их приемка в эксплуатацию с опломбированием, изготовление проекта) | 1 пара счетчика (хол.и гор.воды) | 2640
28 | Установка 2-х пар водомеров-счетчиков на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 2-х пар счетчиков, отключение стояков, выдача разрешений на установку индивидуальных приборов учета и их приемка в эксплуатацию с опломбированием, изготовление проекта) | 1 пара счетчика (хол.и гор.воды) | 4555
29 | Отключение/включение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час
| 15-25-32мм с фильтром | 1стояк(хол.или гор.воды, отопления),1 вентиль | 127
30 | Отключение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час для сторонних организаций
| 15-25-32мм с фильтром | 1стояк(хол.или гор.воды, отопления),1 вентиль | 500
31 | Замена 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду с опломбированием и вызовом работника
| 15-25-32мм с фильтром | 2 счетчика, вентиля, фильтра | 700
32 | Замена 1-го водомера-счетчика на холодную и горячую воду с опломбированием и вызовом работника
| 15-25-32мм с фильтром | 1 счетчик, вентиль, фильтр | 400
33 | Техническое содержание и обслуживание инженерных систем (санитарно-технических систем и оборудования) общественных зданий. |  | 2
| сварочные работы | 1м2 общей площади здания | 1
| сантехнические работы | 1м2 общей площади здания | 1
34 | Аврийные сантехнические и сварочные работы в обществееных зданиях и офисах
| сварочные работы | 1м2 общей площади здания | 1
| сантехнические работы и вождение автомобиля | 1м2 общей площади здания | 1
35 | Смена санитарно-технических приборов
35.1 | Смена выпусков (сифонов) к умывальникам и мойкам | 1 прибор | 78
35.2 | Смена гибкой подводки к унитазу (мойке) | 1 прибор | 100
35.3 | Замена шланга смесителей с душевой сеткой | 1 прибор | 100
35.4 | Замена шарового крана смывного бачка | 1 кран | 162
36 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места
36.1 | Смена прокладок. (Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка головки крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.) | 1 кран | 80
36.2 | Набивка сальников. (Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.) | 1 кран | 39
37 | Замена прокладок на полотенцесушителе | 1 прокладка | 250
38 | Смена резиновой прокладки в водомере-счетчике холодной/горячей воды | 1 прокладка | 80
39 | Снятие арматуры (Отсоедединение арматуры от трубопроводов (Снятие водомеров диаметром до 50 мм) | 1 шт. арматуры | 50
40 | Подключение стиральной или посудомоечной машины |  | 500
41 | Выполнение работ, не вошедших в перечень, повременно | 1 час | 200
2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
1 | Замена неисправных участков электротехнической сети | 1 м провода
| 2*1,5; 2*2,5 |  | 50
| 3*1,5; 3*2,5 |  | 60
2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные разетки) | 1 прибор | 100
3 | Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов) | 1 электроплита | 440
4 | Замена светильника | 1 светильник
| а) для ламп накаливания |  | 200
| б) для люминесцентных ламп |  | 250
5 | Ремонт щитов | 1 щиток | 700
6 | Замена деталей крепления | 1 крепление
| крюки и шпильки |  | 85
| кронштейны |  | 150
7 | Замена стенного или потолочного патрона | 1 шт | 90
8 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 1 м | 100
9 | Прокладка провода 2*2,5; 4 в готовых каналах стен и перекрытий | 1 м | 45
10 | Установка коробки ответвительной к распределительному клеммопроводу | 1 м | 50
11 | Смена 2-х клавишного неутопл.типа переключателя при открытой проводке | 1 шт | 80
12 | Смена 2-х клавишного утопл. типа переключателя при скрытой проводке | 1 шт | 70
13 | Установка штепсельного неутопленного типа розетки при открытой проводке | 1 шт | 90
14 | Установка штепсельного утопленного типа розетки при скрытой проводке | 1 шт | 80
15 | Установка блока с тремя выключателями | 1 шт | 150
16 | Установка светильника с подвеской на крюк (1 лампа) | 1 шт | 350
17 | Установка светильника потолочного или настенного "бра" | 1 шт | 200
18 | Смена люминисцентных ламп | 1 шт | 30
19 | Установка светильника с люминисцентными лампами до 2-х штук на штырях | 1 шт | 300
20 | Установка люстры с числом ламп до 5 штук | 1 шт | 300
21 | Установка светильника с люминисцентными лампами до 2-х штук на кронштейнах | 1 шт | 370
22 | Установка щитка (основания) для электросчетчика на стене | 1 шт | 900
23 | Установка однофазного электросчетчика на готовом основании (установка, приемка счетчика в эксплуатацию с опломбированием, подключение, вызов работника) | 1 шт | 390
24 | Приемка счетчика в эксплуатацию с опломбированием | 1 шт | 150
25 | Установка розетки штепсельной 3-х полюсной (евро) | 1 шт | 150
26 | Установка светильника в подвесных потолках с количеством ламп до 6 штук | 1 шт | 350
27 | Установка электрического звонка | 1 компл | 200
28 | Ревизия и подключение электроустановочных изделий на месте (автоматы) | 1 шт | 100
29 | Смена ламп накаливания в патроне | 1 шт | 15
30 | Установка трехфазного электросчетчика на готовом основании и его подключение | 1 шт | 615
31 | Вызов работника для консультации. Осмотр места работ, обнаружение неисправности, консультация (без составления документации) | 1 вызов 1 работника | 100
32 | Монтаж кабеля 2-х, 4-х жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 1 м | 35
33 | Затягивание проводов в электротех. плинтус | 1 м | 70
34 | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава | 1 м | 20
35 | Монтаж провода в защитной оболочке или кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах | 1 м | 80
36 | Монтаж провода групповых осветительных сетей в пустотах плит перекрытий | 1 м | 40
37 | Монтаж электротехнического плинтуса | 1 шт | 30
38 | Замена магнитных пускателей | 1 шт | 651
39 | Замена промежуточного реле | 1 реле | 58
40 | Замена реле тока | 1 реле | 49
41 | Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии) | 1 счетчик | 56
42 | Замена предохранителей | 1 шт | 254
43 | Замена пакетных переключателей вводно-распредлительных устройств | 1 шт | 180
44 | Замена электромагнитных контакторов | 1 шт | 193
45 | Демонтаж электропроводки | 1 м
| Скрытая проводка |  | 6
| Шнур на роликах |  | 6
| проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 |  | 31
| проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 70 мм2 |  | 35
| проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 150 мм2 |  | 41
46 | Демонтаж труб и проводов из труб
| 6мм | 1 м | 40
| 16мм | 1 м | 50
47 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетки без ремонта автоматов | 1 шт | 271
48 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетки со сменой автоматов | 1 шт | 1085
49 | Присоединение к зажимам жил/проводов или кабелей | 1 шт
| 2,5мм |  | 25
| 6мм |  | 30
50 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов | 1 жил | 78
51 | Ремонт рубильников | 1 шт | 631
52 | Снятие показания эл/счетчиков общедомовых потребителей | 1 показание | 135
53 | Измерение сопротивление изоляции сетей | 1 линия | 90
54 | Подключение эл.счетчика 1ого-фазного | 1 шт | 75
55 | Демонтаж электросчетчика | 1 шт | 58
56 | Выполнение работ по отключению электроэнергии у абонентов предприятия (определение точки подключения с выходом на место, отключение абонента, составление акта) |  | 337
57 | Выполнение работ по включению электроэнергии у абонентов предприятия (выход на место, включение абонента, составление акта) |  | 281
58 | Установка дин. реек под установку счетчиков |  | 50
59 | Замена однофазного электросчетчика (демонтаж старого счетчика, (установка нового счетчика, приемка счетчика в эксплуатацию с опломбированием, подключение, вызов работника) |  | 440
3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ремонт штукатурки внутренних стен отдельными местами | 1 м2 | 329
2 | Перетирка штукатурки стен | 1 м2 | 45
3 | Ремонт штукатурки потолка более 30% | 1 м2 | 470
4 | Перетирка штукатурки потолка | 1 м2 | 45
5 | Высококачественная клеевая окраска потолка | 1 м2 | 55
6 | Смена обоев | 1 м2 | 89
7 | Улучшенная масляная окраска плинтусов | 1 м2 | 62
8 | Улучшенная масляная окраска окон | 1 м2 | 117
9 | Улучшенная масляная окраска радиаторов и ребристых труб отопления | 1 м2 | 75
10 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков | 1 м2 | 76
11 | Покрытие паркетных полов лаком | 1 м2 | 41
12 | Заделка штарб цементным раствором | 1 м2 | 370
13 | Ремонт штукатурки дверных откосов | 1 м2 | 620
14 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами | 1 м2 | 55
15 | Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб | 1 м2 | 92
16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен | 1 м2 | 77
17 | Ремонт облицовки из керамических глазурных плиток | 1 шт. | 34
18 | Смена керамической плитки в полах | 1 шт. | 12
19 | Выведение пятен медным купоросом | 1 м2 | 6
20 | Смена линолеума | 1 м2 | 56
21 | Установка дверных полотен | 1 полотно | 195
22 | Укрепление дверных полотен | 1 коробка | 188
23 | Устройство потолочного плинтуса | 1 м.п. | 15
24 | Укрепление оконных и дверных коробок | 1 коробка | 34
25 | Ремонт порогов | 1 место | 120
26 | Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков | 1 брусок | 325
27 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков | 1 брусок | 427
28 | Ремонт дверных коробок | 1 коробка | 1050
29 | Демонтаж дверных коробок | 1 коробка | 290
30 | Ремонт форточек | 1 форточка | 148
31 | Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки | 1 створка | 364
32 | Устройство форточек в оконных переплетах | 1 шт. | 754
33 | Ремонт оконных переплетов | 1 створка | 609
34 | Ремонт оконных коробок и колод | 1 коробка | 818
35 | Смена дверных и оконных приборов | 100 приборов
35.1. | Смена дверных приборов: в том числе
35.1.1. | петли | 1 шт. | 161
35.1.2. | шпингалеты | 1 шт. | 239
35.1.3. | ручки-скобы | 1 шт. | 53
35.1.4. | ручки-кнопки | 1 шт. | 26
35.1.5. | замки врезные | 1 шт. | 119
35.1.6. | замки накладные | 1 шт. | 173
35.1.7. | пружины | 1 шт. | 93
35.1.8. | задвижки | 1 шт. | 53
35.1.9. | щеколды | 1 шт. | 93
35.2. | Смена оконных приборов:
35.2.1. | петли | 1 шт. | 159
35.2.2. | ручки | 1 шт. | 40
35.2.3. | остановы | 1 шт. | 26
35.2.3. | фрамужные приборы | 1 шт. | 173
35.2.4. | петли форточные | 1 шт. | 66
35.2.5. | заветки форточные | 1 шт. | 53
35.2.6. | задвижки | 1 шт. | 63
36 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах | 1 м2 | 171
37 | Разборка покрытий пола | 1 м2 | 66
37.1. | из линолеума | 1 м2 | 24
37.1. | из кирамических плиток | 1 м2 | 149
37.1. | цементных | 1 м2 | 235
38 | Смена и перестилка дощатых покрытий полов | 1 м2 | 202
39 | Острожка и циклевка полов бывших в эксплуатации | 1 м2 | 59
40 | Ремонт покрытий из штучного паркета | 1 кв.м. | 285
41 | Смена вентиляционных решеток | 1 шт. | 56
42 | Устройство каркаса перегородок из досок | 1 м2 | 55
4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
1 | Уборка дворовой территории, вручную
| летний период | 1 э/м2 | 4.57
| зимний период | 1 э/м2 | 14.58
2 | Погрузка мусора, вручную | 1 т. груза | 556
3 | Вывоз киосков и металлических гаражей, сопровождение | 1 гараж | 3413
4 | Уборка лестничных клеток
| 5 этажей | 1 м2 | 37
| 9 этажей | 1 м2 | 26
| Свыше 9 этажей | 1 м2 | 21
5 | Выгруз мусора
| 5этажей | 1 м2 | 45
| 9 этажей | 1 м2 | 31
| Свыше 10 этажей до 14 этажей | 1 м2 | 25
| Свыше 15 этажей | 1 м2 | 25
6 | Уборка служебных помещений | 1 м2 | 37.97
7 | Очистка и снятие мелких объявлений | 1 дворник, на 1 объявление, уборка за 12 мин | 26
8 | Копирование документов на копировальном аппарате | 1 чел за 5 мин 1лист А4 с двух сторон | 11
9 | Диспетчерское обслуживание |  | Расчет: 168 498,50 руб / кол-во м2 общ. пл. кв-р "ОД" * кол-во м2 общ. пл. квартир для Заказчика
10 | Выдача заключений по качеству выполнения работ и предоставления услуг о причинах возникновения и возможных виновниках ущерба
| Осмотр и составление акта технического обследования помещений | 1чел*2 часа | 661
| Составление дефектной ведомости | 1чел*2 часа | 661
| Составление сметной документации | 1чел*4 часа | 1321
2643
11 | Согласование проекта на производство работ
| Ознакомление с предоставленной документацией, необходимой для подписания акта; работа с проектом; Выезд на квартиру; Обследование квартиры; Регистрация в журнале учета; Подписание документов у руководителя. | 1 пакет документов | 552
12 | Согласование рабочего проекта по перепланировке
| Работа с нормативной документацией; Определение серии дома; Работы по СНиП; Регистрация в журнале учета; Подпись у руководителя | 1 пакет документов | 396
13 | Составление сметной документации (составление сметной документации, актов и дефектных ведомостей) |  | 2643
14 | Выдача разрешений на установку индивидуальных приборов учета и их приемку в эксплуатацию для сторонних организаций
14.1 | Выдача разрешений на установку индивидуальных приборов учета (проверка и согласование проекта и типа счетчика, изготовление копий проекта и тех. паспорта) | 1 пакет документов | 221
14.2.1 | Приемка в эксплуатацию 1-го индивидуального прибора учета
| Выход на место | чел. (выход туда-обратно) | 165
| Приемка счетчиков в эксплуатацию с опломбированием | 1 счетчик | 33
| Составление акта допуска | 1 акт | 33
| Ксерокопия и выдача акта допуска и заявления на оплату | 1 пакет документов | 56
| Всего |  | 287
14.2.2 | Приемка в эксплуатацию 2-х индивидуальных приборов учета
| Выход на место | чел. (выход туда-обратно) | 165
| Приемка счетчиков в эксплуатацию с опломбированием | 2 счетчика | 66
| Составление акта допуска | 1 акт | 33
| Ксерокопия и выдача акта допуска и заявления на оплату | 1 пакет документов | 56
| Всего |  | 320
14.2.3 | Приемка в эксплуатацию 4-х индивидуальных приборов учета
| Выход на место | чел. (выход туда-обратно) | 165
| Приемка счетчиков в эксплуатацию с опломбированием | 4 счетчика | 132
| Составление акта допуска | 1 акт | 33
| Ксерокопия и выдача акта допуска и заявления на оплату | 1 пакет документов | 56
| Всего |  | 386
| Выдача разрешений на установку 1-ого индивидуального прибора учета и их приемку в эксплуатацию (при первичной установке счетчиков) |  | 508
| Выдача разрешений на установку 2-х индивидуальных приборов учета и их приемку в эксплуатацию (при первичной установке счетчиков) |  | 541
| Выдача разрешений на установку 4-х индивидуальных приборов учета и их приемку в эксплуатацию (при первичной установке счетчиков) |  | 607
15 | Приемка в эксплуатацию водомеров-счетчиков с опломбированием (при установке счетчиков жильцом самостоятельно)
15.1. | Приемка в эксплуатацию 1-ого водомера-счетчика с опломбированием (при установке счетчика жильцом самостоятельно) | 1 счетчик, 1 пакет документов | 545
15.2. | Приемка в эксплуатацию 2-х водомеров-счетчиков с опломбированием (при установке счетчиков жильцом самостоятельно) | 2 счетчика, 1 пакет документов | 580
15.3. | Приемка в эксплуатацию 4-х водомеров-счетчиков с опломбированием (при установке счетчиков жильцом самостоятельно) | 4 счетчика, 1 пакет документов | 651
16 | Юридическая консультация | 1 консультация | 330
17 | Вызов работника (осмотр места работ, консультация, без составления документации) | 1 вызов 1 работника | 100
18 | Выполнение расчетов с вызовом на место
| Приемка и получение документации; Выезд на месторасположения объекта, осмотр объекта; оборудования, подготовка документации ; Выполнение расчетов, оформление документации. | 1 расчет с вызовом на место | 330
| Выезд на месторасположения объекта. | 1 выезд туда-обратно | 319
19 | Выполнение работ по выдаче технических условий на нежилые помещения всех форм собственности | 1 пакет документов | 882
20 | Выполнение работ по выдаче актов раздела границ ответственности на нежилые помещения | 1 пакет документов | 882
21 | Выдача дубликата документа | 1 лист | 50
Примечание:
1. Проект заказывается в проектной организации, в связи с этим льготы для льготных категорий граждан, предусмотренных "Положением..." (см. "Положение о предоставлении платных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства" п.2, п.п.2.6.) на данную услугу не распространяется.
2. Для выполнения услуг используются материалы заказчика.